## нагрузка ПС
Таблица нагрузок вводов потребительских подстанций 110-35 кВ | [19 empty] | Дата: 15.12.2021г
Наименование (потребитель/ТСО): | [7 empty] | № договора (договор энергоснабжения/для ТСО договор оказания услуг) :
Наименование подстанции, класс напряжения | Наименование,класс напряжения трансформатора, линии 35-110 кВ | Номинальная мощность тр-ра, МВА | Пропускная способность ЛЭП (при температуре +25оС) или номинальный ток обмоток трансформатора, А | Положение РПН(ПБВ) | Наименование присоединения, трансформатора или ЛЭП | 3 ч. | [5 empty] | 9ч. | [5 empty] | 18ч.
[6 empty] | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Примечание: заполнять при наличии подстанции 35-110 кВ на балансе потребителя
Технический руководитель ____________________________ тел. ________________

## Ведомость учета
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт
Дата: 15.12.2021 |  | Наименование (потребитель/ТСО): Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" | [8 empty] | № договора(договор энергоснабжения/для ТСО- договор оказания услуг): 619-юр от 06.04.2015
Часы | ПС Спутник фид. № 617 | ПС Спутник фид. № 630 | ПС Спутник фид. № 614 | ПС Спутник фид. № 621 | ПС Мещерская фид. № 606 | ПС Мещерская фид. № 629 | ПС Артемовская фид. № 614 | РТП 30 фид. № 3014 | РТП 30 фид. № 3011 | ПС Старт фид. № 1001 | ПС Старт фид. № 1016 | ПС ЗКПД фид. № 1025 | ПС ЗКПД фид. № 1026 | ПС Афонинская (РП-91) фид. № 91-1 | ПС Афонинская (РП-91) фид. № 91-21 | ПС Чайка фид. № 1088 | ПС Чайка фид. № 1086 | ЦРП-11 фид. № 2 | ЦРП-11 фид. № 29 | РП-9817 фид. № 1 | РП-9817 фид. № 35 | итого |  |  | Итого, с учетом сторонних | Сторонние | Всего по договору без сторонних потребителей (25-26)
[22 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
(сумма
[25 empty] | колонок |  |  |  | 1000
(22+23+24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| ВН | ВН | ВН | ВН | ВН | ВН | СН2 | СН2 | СН2 | ВН | ВН | ВН | ВН | СН2 | СН2 | ВН | ВН | СН2 | СН2 | СН2 | СН2
0-1 | 0.52176 | 0.33072 | 0.44424 | 0.37188 | 0.49608 | 0.64944 | 0.01808 | 0.19752 | 0.1416 | 0.0744 | 0.2052 | 0.19 | 0.353 | 0.08368 | 0.02224 | 0.0912 | 0.1878 | 0.06414 | 0.0177 | 0.1494 | 0.2235 | 3.9157 | 0.91786 |  | 4.8336 | 1.1238 | 3.7098 | 2400 | 2000 | 1000
1-2 | 0.4968 | 0.31632 | 0.40824 | 0.34272 | 0.4536 | 0.57816 | 0.01872 | 0.17856 | 0.13368 | 0.0672 | 0.1704 | 0.1708 | 0.3376 | 0.08304 | 0.01712 | 0.0768 | 0.1806 | 0.06294 | 0.01776 | 0.1605 | 0.2292 | 3.5992 | 0.90152 |  | 4.5008 | 1.1115 | 3.3892
2-3 | 0.48912 | 0.30048 | 0.3852 | 0.32796 | 0.42624 | 0.53784 | 0.01904 | 0.1584 | 0.12432 | 0.0672 | 0.1704 | 0.1648 | 0.3118 | 0.08848 | 0.01504 | 0.0702 | 0.1776 | 0.06438 | 0.01782 | 0.1548 | 0.225 | 3.4288 | 0.86728 |  | 4.2961 | 1.1052 | 3.1909
3-4 | 0.47568 | 0.31344 | 0.37728 | 0.31716 | 0.42048 | 0.51624 | 0.0192 | 0.1584 | 0.1164 | 0.0636 | 0.1596 | 0.1602 | 0.302 | 0.08608 | 0.01408 | 0.0684 | 0.1728 | 0.0648 | 0.01782 | 0.1404 | 0.222 | 3.3469 | 0.83918 |  | 4.1861 | 1.1017 | 3.0844
4-5 | 0.52464 | 0.31104 | 0.38376 | 0.32508 | 0.4572 | 0.51048 | 0.01928 | 0.17688 | 0.12792 | 0.0594 | 0.144 | 0.1664 | 0.3084 | 0.08448 | 0.01312 | 0.069 | 0.1776 | 0.06198 | 0.01776 | 0.1446 | 0.2232 | 3.437 | 0.86922 |  | 4.3062 | 1.0996 | 3.2066
5-6 | 0.54576 | 0.336 | 0.43776 | 0.36684 | 0.51552 | 0.58608 | 0.01936 | 0.22752 | 0.16128 | 0.0594 | 0.1506 | 0.1902 | 0.3612 | 0.08368 | 0.01152 | 0.081 | 0.1878 | 0.07044 | 0.01782 | 0.1554 | 0.2196 | 3.8182 | 0.96662 |  | 4.7848 | 1.1082 | 3.6766
6-7 | 0.68784 | 0.42576 | 0.51444 | 0.42624 | 0.6408 | 0.75528 | 0.0192 | 0.2448 | 0.19248 | 0.072 | 0.183 | 0.2152 | 0.5014 | 0.08544 | 0.01696 | 0.0918 | 0.204 | 0.09414 | 0.01998 | 0.1668 | 0.2394 | 4.7178 | 1.0792 |  | 5.797 | 1.2785 | 4.5185
7-8 | 0.77088 | 0.47184 | 0.5274 | 0.423 | 0.69624 | 0.8784 | 0.01896 | 0.24312 | 0.16872 | 0.0972 | 0.2436 | 0.2258 | 0.5574 | 0.09088 | 0.03408 | 0.102 | 0.27 | 0.10326 | 0.02454 | 0.2226 | 0.4383 | 5.2638 | 1.3445 |  | 6.6082 | 1.5299 | 5.0783
8-9 | 0.77664 | 0.55344 | 0.53784 | 0.41904 | 0.7488 | 0.89352 | 0.0192 | 0.24528 | 0.17736 | 0.105 | 0.2496 | 0.2314 | 0.562 | 0.13968 | 0.04112 | 0.1014 | 0.2736 | 0.10338 | 0.02268 | 0.1968 | 0.5736 | 5.4523 | 1.5191 |  | 6.9714 | 1.8496 | 5.1218
9-10 | 0.81312 | 0.66048 | 0.55692 | 0.45036 | 0.82368 | 0.9504 | 0.01824 | 0.27648 | 0.19296 | 0.1296 | 0.2502 | 0.2288 | 0.6314 | 0.164 | 0.07216 | 0.1134 | 0.2814 | 0.11046 | 0.02532 | 0.2046 | 0.5565 | 5.8898 | 1.6207 |  | 7.5105 | 2.1012 | 5.4093
10-11 | 0.8448 | 0.7248 | 0.5778 | 0.46008 | 0.87984 | 1.0296 | 0.01728 | 0.27072 | 0.20208 | 0.1578 | 0.264 | 0.2476 | 0.6134 | 0.19776 | 0.09952 | 0.1152 | 0.2832 | 0.10878 | 0.02286 | 0.1893 | 0.5304 | 6.1981 | 1.6387 |  | 7.8368 | 2.3902 | 5.4467
11-12 | 0.83712 | 0.7248 | 0.57708 | 0.45864 | 0.90648 | 1.0346 | 0.01696 | 0.28848 | 0.19056 | 0.1548 | 0.2712 | 0.2578 | 0.5894 | 0.20112 | 0.11072 | 0.1218 | 0.2478 | 0.10266 | 0.0198 | 0.1857 | 0.3486 | 6.1816 | 1.4646 |  | 7.6462 | 2.5388 | 5.1073
12-13 | 0.83856 | 0.72576 | 0.59256 | 0.46656 | 0.91512 | 1.0577 | 0.0168 | 0.29376 | 0.19872 | 0.1614 | 0.2856 | 0.28 | 0.6296 | 0.22384 | 0.10544 | 0.123 | 0.2838 | 0.1056 | 0.02418 | 0.2112 | 0.4971 | 6.3596 | 1.6766 |  | 8.0363 | 2.5232 | 5.513
13-14 | 0.81312 | 0.74016 | 0.60084 | 0.477 | 0.89568 | 1.0692 | 0.01632 | 0.27816 | 0.20784 | 0.1686 | 0.2844 | 0.2682 | 0.6184 | 0.22016 | 0.09776 | 0.1284 | 0.2988 | 0.1122 | 0.02088 | 0.2007 | 0.5055 | 6.3628 | 1.6595 |  | 8.0223 | 2.5208 | 5.5016
14-15 | 0.81024 | 0.71472 | 0.6066 | 0.48024 | 0.89784 | 1.0591 | 0.01552 | 0.2724 | 0.2016 | 0.1638 | 0.2796 | 0.26 | 0.6288 | 0.21968 | 0.09328 | 0.1296 | 0.2934 | 0.1107 | 0.01974 | 0.1905 | 0.4608 | 6.324 | 1.5842 |  | 7.9082 | 2.4665 | 5.4417
15-16 | 0.81408 | 0.73344 | 0.61992 | 0.50076 | 0.91656 | 1.1009 | 0.01624 | 0.30984 | 0.21552 | 0.1584 | 0.282 | 0.2694 | 0.6436 | 0.21936 | 0.10448 | 0.123 | 0.2808 | 0.11208 | 0.01974 | 0.1848 | 0.3819 | 6.4428 | 1.564 |  | 8.0068 | 2.4915 | 5.5153
16-17 | 0.84192 | 0.74592 | 0.64872 | 0.53892 | 0.94824 | 1.1808 | 0.01656 | 0.34896 | 0.2592 | 0.159 | 0.2994 | 0.2996 | 0.6672 | 0.22432 | 0.10032 | 0.138 | 0.2724 | 0.09222 | 0.01794 | 0.174 | 0.3909 | 6.7401 | 1.6244 |  | 8.3645 | 2.507 | 5.8575
17-18 | 0.83616 | 0.76992 | 0.70092 | 0.57636 | 0.99792 | 1.255 | 0.01824 | 0.38472 | 0.30816 | 0.1596 | 0.3252 | 0.3256 | 0.7124 | 0.22048 | 0.10432 | 0.1518 | 0.2844 | 0.08316 | 0.01776 | 0.1563 | 0.345 | 7.0952 | 1.6381 |  | 8.7334 | 2.4843 | 6.2491
18-19 | 0.83712 | 0.79392 | 0.79056 | 0.62352 | 1.0649 | 1.3385 | 0.01712 | 0.44592 | 0.33864 | 0.1524 | 0.3522 | 0.3628 | 0.733 | 0.2216 | 0.10544 | 0.1572 | 0.2886 | 0.0828 | 0.01776 | 0.1503 | 0.3303 | 7.4947 | 1.7099 |  | 9.2046 | 2.474 | 6.7306
19-20 | 0.8256 | 0.80928 | 0.7866 | 0.64728 | 1.0757 | 1.3205 | 0.01808 | 0.44472 | 0.3576 | 0.1566 | 0.366 | 0.359 | 0.746 | 0.20448 | 0.1112 | 0.1644 | 0.294 | 0.08448 | 0.01788 | 0.1635 | 0.3399 | 7.5509 | 1.7418 |  | 9.2928 | 2.3361 | 6.9567
20-21 | 0.79248 | 0.7848 | 0.76356 | 0.62496 | 1.0094 | 1.2823 | 0.01808 | 0.41808 | 0.33984 | 0.1482 | 0.3564 | 0.3458 | 0.7266 | 0.19152 | 0.064 | 0.171 | 0.2988 | 0.08256 | 0.01752 | 0.1686 | 0.3006 | 7.3044 | 1.6008 |  | 8.9052 | 2.0924 | 6.8128
21-22 | 0.71184 | 0.62592 | 0.71964 | 0.57672 | 0.89712 | 1.152 | 0.01816 | 0.38184 | 0.276 | 0.1296 | 0.3444 | 0.3142 | 0.6508 | 0.13728 | 0.03376 | 0.156 | 0.3024 | 0.07968 | 0.01746 | 0.1437 | 0.3105 | 6.5806 | 1.3984 |  | 7.979 | 1.7308 | 6.2483
22-23 | 0.64944 | 0.49968 | 0.62208 | 0.49752 | 0.7344 | 0.9792 | 0.01768 | 0.31392 | 0.2436 | 0.1038 | 0.3048 | 0.2654 | 0.5532 | 0.11792 | 0.0336 | 0.1368 | 0.2358 | 0.08256 | 0.01668 | 0.1191 | 0.306 | 5.5821 | 1.2511 |  | 6.8332 | 1.4921 | 5.3411
23-24 | 0.5856 | 0.37632 | 0.5364 | 0.42048 | 0.5976 | 0.77904 | 0.01792 | 0.20976 | 0.16656 | 0.081 | 0.2442 | 0.2242 | 0.4372 | 0.11392 | 0.02368 | 0.105 | 0.2118 | 0.0801 | 0.01632 | 0.1263 | 0.2385 | 4.5988 | 0.99306 |  | 5.5919 | 1.2565 | 4.3354
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт.ч | 17.1403 | 13.789 | 13.7164 | 11.1193 | 18.4154 | 22.4942 | 0.43024 | 6.7682 | 5.0426 | 2.85 | 6.186 | 6.0232 | 0 | 3.7029 | 1.445 | 2.7864 | 5.9892 | 2.1195 | 0.46572 | 4.0599 | 8.4363 | 133.6852 | 32.4704 |  | 166.1556 | 44.7133 | 121.4423
Технический руководитель___________/В.В.Щуплов тел. 262-13-20
1000

## АЧР+гр вр
Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления, в расстановке АЧР и ЧАПВ
|  | Наименование (потребитель/ТСО): Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" | [17 empty] | № договора(договор энергоснабжения/ для ТСО- договор оказания услуг) : 619-юр от 06.04.2015
|  | 1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2021/2022гг | [17 empty] | Дата:15.12.2021г
График временного отключения потребления электрической энергии на период 2021/2022гг | [6 empty] | Нагрузка линий, МВт
N п/п | Потребитель | Наименование питающего центра энергосистемы, с которого выполняется отключение |  | Номер отключаемой линии | Номер очереди | Время отключения мин. | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч. | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
1 | ООО "УК "Спектр" (ТЦ Крым) | РП-59, ф.10, 13 |  |  | 4 | 20 | 0.38975 | 0.39275 | 0.4015 | 0.40825 | 0.4145 | 0.40525 | 0.5085 | 0.57125 | 0.659 | 0.75275 | 0.813 | 0.81575 | 0.793 | 0.79025 | 0.76025 | 0.76025 | 0.77025 | 0.744 | 0.7355 | 0.737 | 0.712 | 0.58975 | 0.516 | 0.432
2
3
4
5
6
7
2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2021/2022гг
| N п/п | Уставка срабатывания АЧР |  | Место установки |  |  | Нагрузка линий, МВт 5 ч.: Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов; Нагрузка линий, МВт 11 ч.: Нагрузка линий, МВт
|  | частота, Гц | время, сек. |  |  |  | Нагрузка линий, МВт 11 ч.: 3 ч.; Нагрузка линий, МВт 13 ч.: 9 ч.; Нагрузка линий, МВт 15 ч.: 18 ч.
1
2
3
4
5
6
Технический руководитель ________________/В.В.Щуплов тел. 262-13-20
Образец

## Лист1
Замер нагрузки в точках приёма электроэнергии "КСК" из сетей ООО "НЭСК" за режимный день 15.12.2021г.
Время | ПС Чайка ф.86 /804180761 |  | ПС Чайка ф.88 /803183866 |  |  | РП 9817 КГШ ф. 1 /0813200138 |  | РП 9817 КГШ ф.35 /0813200339 |  | ЦРП 11 ф.2 /0807130835 |  | ЦРП 11 ф.29 /0812164297 |  | Суммарное
| P+, кВт | Q+, кВар | P+, кВт | Q+, кВар |  | P+, кВт | Q+, кВар | P+, кВт | Q+, кВар | P+, кВт | Q+, кВар | P+, кВт | Q+, кВар | P+, кВт | Q+, кВар
00:00 - 01:00 | 187.8 | 0 | 91.2 | 0 | 279 | 149.4 | 4.5 | 223.5 | 79.8 | 64.14 | 0 | 17.7 | 0 | 733.74 | 84.3
01:00 - 02:00 | 180.6 | 0 | 76.8 | 0 | 257.4 | 160.5 | 71.1 | 229.2 | 78.3 | 62.94 | 0 | 17.76 | 0 | 727.8 | 149.4
02:00 - 03:00 | 177.6 | 0 | 70.2 | 0 | 247.8 | 154.8 | 61.2 | 225 | 74.1 | 64.38 | 0 | 17.82 | 0 | 709.8 | 135.3
03:00 - 04:00 | 172.8 | 0 | 68.4 | 0 | 241.2 | 140.4 | 26.1 | 222 | 64.8 | 64.8 | 0 | 17.82 | 0 | 686.22 | 90.9
04:00 - 05:00 | 177.6 | 0 | 69 | 0 | 246.6 | 144.6 | 15.3 | 223.2 | 62.7 | 61.98 | 0 | 17.76 | 0 | 694.14 | 78
05:00 - 06:00 | 187.8 | 0 | 81 | 0 | 268.8 | 155.4 | 30 | 219.6 | 61.2 | 70.44 | 0.84 | 17.82 | 0 | 732.06 | 92.04
06:00 - 07:00 | 204 | 0 | 91.8 | 0 | 295.8 | 166.8 | 44.1 | 239.4 | 72.9 | 94.14 | 24.18 | 19.98 | 0.6 | 816.12 | 141.78
07:00 - 08:00 | 270 | 0.6 | 102 | 0 | 372 | 222.6 | 98.1 | 438.3 | 375 | 103.26 | 43.26 | 24.54 | 6.96 | 1160.7 | 523.92
08:00 - 09:00 | 273.6 | 0 | 101.4 | 0 | 375 | 196.8 | 78.9 | 573.6 | 544.2 | 103.38 | 53.34 | 22.68 | 12.06 | 1271.46 | 688.5
09:00 - 10:00 | 281.4 | 0.6 | 113.4 | 0 | 394.8 | 204.6 | 89.4 | 556.5 | 513.6 | 110.46 | 50.4 | 25.32 | 13.02 | 1291.68 | 667.02
10:00 - 11:00 | 283.2 | 0 | 115.2 | 0 | 398.4 | 189.3 | 74.7 | 530.4 | 441 | 108.78 | 45.54 | 22.86 | 7.32 | 1249.74 | 568.56
11:00 - 12:00 | 247.8 | 0 | 121.8 | 0 | 369.6 | 185.7 | 50.7 | 348.6 | 163.8 | 102.66 | 18.36 | 19.8 | 0.54 | 1026.36 | 233.4
12:00 - 13:00 | 283.8 | 1.2 | 123 | 0 | 406.8 | 211.2 | 94.2 | 497.1 | 434.1 | 105.6 | 40.14 | 24.18 | 2.82 | 1244.88 | 572.46
13:00 - 14:00 | 298.8 | 0.6 | 128.4 | 0 | 427.2 | 200.7 | 86.1 | 505.5 | 490.5 | 112.2 | 13.08 | 20.88 | 7.5 | 1266.48 | 597.78
14:00 - 15:00 | 293.4 | 0.6 | 129.6 | 0 | 423 | 190.5 | 77.4 | 460.8 | 442.8 | 110.7 | 43.2 | 19.74 | 8.52 | 1204.74 | 572.52
15:00 - 16:00 | 280.8 | 0 | 123 | 0 | 403.8 | 184.8 | 66.3 | 381.9 | 297 | 112.08 | 18.12 | 19.74 | 3.24 | 1102.32 | 384.66
16:00 - 17:00 | 272.4 | 0 | 138 | 0 | 410.4 | 174 | 63 | 390.9 | 252.9 | 92.22 | 1.62 | 17.94 | 0 | 1085.46 | 317.52
17:00 - 18:00 | 284.4 | 0 | 151.8 | 0 | 436.2 | 156.3 | 59.1 | 345 | 202.8 | 83.16 | 0.36 | 17.76 | 0 | 1038.42 | 262.26
18:00 - 19:00 | 288.6 | 0 | 157.2 | 0 | 445.8 | 150.3 | 49.2 | 330.3 | 192 | 82.8 | 1.32 | 17.76 | 0 | 1026.96 | 242.52
19:00 - 20:00 | 294 | 0 | 164.4 | 0 | 458.4 | 163.5 | 53.1 | 339.9 | 212.1 | 84.48 | 0 | 17.88 | 0 | 1064.16 | 265.2
20:00 - 21:00 | 298.8 | 0 | 171 | 0 | 469.8 | 168.6 | 78.3 | 300.6 | 194.7 | 82.56 | 0 | 17.52 | 0 | 1039.08 | 273
21:00 - 22:00 | 302.4 | 0 | 156 | 0 | 458.4 | 143.7 | 56.4 | 310.5 | 197.1 | 79.68 | 0 | 17.46 | 0 | 1009.74 | 253.5
22:00 - 23:00 | 235.8 | 0 | 136.8 | 0 | 372.6 | 119.1 | 33.9 | 306 | 166.2 | 82.56 | 0 | 16.68 | 0 | 896.94 | 200.1
23:00 - 00:00 | 211.8 | 0 | 105 | 0 | 316.8 | 126.3 | 45 | 238.5 | 83.1 | 80.1 | 0 | 16.32 | 0 | 778.02 | 128.1
за сутки, кВт | 5989.2 | 3.6 | 2786.4 | 0 | 8775.6 | 4059.9 | 1406.1 | 8436.3 | 5696.7 | 2119.5 | 353.76 | 465.72 | 62.58 | 23857.02 | 7522.74
Главный инженер ООО "НЭСК" | [5 empty] | А.В. Лунёв

## сводная табл1
Формы бланков
Сводная таблица нагрузок | [6 empty] | Дата: 15.12.2021г
Наименование (потребитель/ТСО): Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания"
№ договора(договор энергоснабжения/ для ТСО договор оказания услуг): 619-юр от 06.04.2015
Часы | Потребитель (абонент), МВт |  | Субабоненты по тарифным группам, МВт |  |  |  | Всего по договору, без сторонних, МВт |  | Сторонние потреби-тели , МВт
| Производ-ственная | Непроиз-водственная | Двухста-вочные | Прочие односта вочные | Бюд-жетные | Социально-значимые объекты | Актив. Мощность | Реакт. Мощность
[7 empty] | МВт | МВар
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2+3+4+5+6 | 8 | 9
0-1 |  | 3.7098 |  |  |  |  | 3.7098 |  | 1.1238 | 1000
1-2 |  | 3.3892 |  |  |  |  | 3.3892 |  | 1.1115
2-3 |  | 3.1909 |  |  |  |  | 3.1909 |  | 1.1052
3-4 |  | 3.0844 |  |  |  |  | 3.0844 |  | 1.1017
4-5 |  | 3.2066 |  |  |  |  | 3.2066 |  | 1.0996
5-6 |  | 3.6766 |  |  |  |  | 3.6766 |  | 1.1082
6-7 |  | 4.5185 |  |  |  |  | 4.5185 |  | 1.2785
7-8 |  | 5.0783 |  |  |  |  | 5.0783 |  | 1.5299
8-9 |  | 5.1218 |  |  |  |  | 5.1218 |  | 1.8496
9-10 |  | 5.4093 |  |  |  |  | 5.4093 |  | 2.1012
10-11 |  | 5.4467 |  |  |  |  | 5.4467 |  | 2.3902
11-12 |  | 5.1073 |  |  |  |  | 5.1073 |  | 2.5388
12-13 |  | 5.513 |  |  |  |  | 5.513 |  | 2.5232
13-14 |  | 5.5016 |  |  |  |  | 5.5016 |  | 2.5208
14-15 |  | 5.4417 |  |  |  |  | 5.4417 |  | 2.4665
15-16 |  | 5.5153 |  |  |  |  | 5.5153 |  | 2.4915
16-17 |  | 5.8575 |  |  |  |  | 5.8575 |  | 2.507
17-18 |  | 6.2491 |  |  |  |  | 6.2491 |  | 2.4843
18-19 |  | 6.7306 |  |  |  |  | 6.7306 |  | 2.474
19-20 |  | 6.9567 |  |  |  |  | 6.9567 |  | 2.3361
20-21 |  | 6.8128 |  |  |  |  | 6.8128 |  | 2.0924
21-22 |  | 6.2483 |  |  |  |  | 6.2483 |  | 1.7308
22-23 |  | 5.3411 |  |  |  |  | 5.3411 |  | 1.4921
23-24 |  | 4.3354 |  |  |  |  | 4.3354 |  | 1.2565
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч |  | 121.4423 |  |  |  |  | 121.4423 |  | 44.7133
Технический руководитель_____________/В.В.Щуплов тел. 262-13-20
Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день: мощность по стронним потребителям предоставлена не в полном объеме в виду отвутствия информации

## табл2 субаб и сторонние
Сводная таблица нагрузок субабонентов и сторонних потребителей | [11 empty] | Дата: 15.12.2021г
Наименование (потребитель/ТСО): Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания"
№ договора(договор энергоснабжения/ для ТСО договор оказания услуг): 619-юр от 06.04.2015
Часы | Субабоненты , МВт |  |  |  | Cторонние потребители, МВт
| Наименование, источник питания, договор ЭС | Наименование, источник питания, договор ЭС | Наименование, источник питания, договор ЭС | Итого субабоненты, МВт | ООО "УК "Спектр", ПС "Мещерская", ДЭ № 240-18/Э от 10.09.2018 (ТЦ "Бурнаковский-3") | ООО "УК "Спектр", ПС Мещерская ДЭ № 189-18/Э от 25.06.2018 (ТЦ Бурнаковский) | ООО "УК "ПОРТУЮТ-Н.Н.", ПС Мещерская ДЭ № 05/03-2020 от 16.01.2020 | ООО "УК "Спектр", ПС Спутник, ДЭ № 190-18/Э от 25.06.2018 (ТЦ Крым) | ООО "УК "Спектр", ПС Спутник, ДЭ № 191-18/Э от 25.06.2018 (ТЦ Порт -Артур) | ООО "УК "Спектр", ПС Спутник, ДЭ № 188-18/Э от 25.06.2018 (ТЦ Водный мир) | ООО "УК "Спектр" ПС Афонинская, ДЭ № 187-18/Э от 25.06.2018 (ТЦ Ганза) | ООО "УК "Спектр", ПС ЗКПД, ДЭ № 342-20/Э от 05.06.2020 (ТЦ Корабли) | ООО "УК "Спектр", ПС Старт, ДЭ № 192-18/Э от 25.06.2018 (ТЦ Верхне-Печерский) | Итого сторонние, МВт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0-1 |  |  |  |  | 0.11292 | 0.16392 | 0.03228 | 0.38975 | 0.0936 | 0.13488 | 0.10592 | 0.0244 | 0.06616 | 1.1238 | 1000
1-2 |  |  |  |  | 0.1104 | 0.15072 | 0.03216 | 0.39275 | 0.09264 | 0.1412 | 0.10016 | 0.024 | 0.06752 | 1.1116
2-3 |  |  |  |  | 0.1104 | 0.14616 | 0.03108 | 0.4015 | 0.09184 | 0.13128 | 0.10352 | 0.0244 | 0.06504 | 1.1052
3-4 |  |  |  |  | 0.1134 | 0.14232 | 0.0294 | 0.40825 | 0.09312 | 0.12656 | 0.10016 | 0.0228 | 0.06568 | 1.1017
4-5 |  |  |  |  | 0.11016 | 0.1458 | 0.02964 | 0.4145 | 0.08992 | 0.12472 | 0.0976 | 0.0224 | 0.06488 | 1.0996
5-6 |  |  |  |  | 0.12252 | 0.14916 | 0.02952 | 0.40525 | 0.09232 | 0.12776 | 0.0952 | 0.022 | 0.06448 | 1.1082
6-7 |  |  |  |  | 0.14664 | 0.1512 | 0.03216 | 0.5085 | 0.09232 | 0.13248 | 0.1024 | 0.03 | 0.0828 | 1.2785
7-8 |  |  |  |  | 0.22068 | 0.18108 | 0.03504 | 0.57125 | 0.09296 | 0.16216 | 0.12496 | 0.0412 | 0.10056 | 1.5299
8-9 |  |  |  |  | 0.23604 | 0.2268 | 0.04788 | 0.659 | 0.10368 | 0.2148 | 0.1808 | 0.0612 | 0.11936 | 1.8496
9-10 |  |  |  |  | 0.23892 | 0.24864 | 0.09936 | 0.75275 | 0.12448 | 0.21096 | 0.23616 | 0.0412 | 0.14872 | 2.1012
10-11 |  |  |  |  | 0.24312 | 0.2922 | 0.15744 | 0.813 | 0.13488 | 0.21624 | 0.29728 | 0.0712 | 0.1648 | 2.3902
11-12 |  |  |  |  | 0.2508 | 0.33168 | 0.1662 | 0.81575 | 0.15552 | 0.2568 | 0.31184 | 0.0828 | 0.16744 | 2.5388
12-13 |  |  |  |  | 0.24732 | 0.34656 | 0.1686 | 0.793 | 0.14624 | 0.23608 | 0.32928 | 0.0828 | 0.17336 | 2.5232
13-14 |  |  |  |  | 0.24852 | 0.34848 | 0.17496 | 0.79025 | 0.1456 | 0.2472 | 0.31792 | 0.0728 | 0.17504 | 2.5208
14-15 |  |  |  |  | 0.25044 | 0.34464 | 0.16836 | 0.76025 | 0.14432 | 0.24632 | 0.31296 | 0.0724 | 0.1668 | 2.4665
15-16 |  |  |  |  | 0.24612 | 0.35244 | 0.16932 | 0.76025 | 0.14752 | 0.25984 | 0.32384 | 0.0704 | 0.16176 | 2.4915
16-17 |  |  |  |  | 0.24996 | 0.33528 | 0.17172 | 0.77025 | 0.15552 | 0.2536 | 0.32464 | 0.074 | 0.17208 | 2.5071
17-18 |  |  |  |  | 0.25452 | 0.34788 | 0.17268 | 0.744 | 0.17024 | 0.23528 | 0.3248 | 0.0724 | 0.16248 | 2.4843
18-19 |  |  |  |  | 0.261 | 0.3402 | 0.16608 | 0.7355 | 0.16736 | 0.24128 | 0.32704 | 0.0792 | 0.15632 | 2.474
19-20 |  |  |  |  | 0.25152 | 0.31872 | 0.11436 | 0.737 | 0.15216 | 0.22712 | 0.31568 | 0.0708 | 0.14872 | 2.3361
20-21 |  |  |  |  | 0.23748 | 0.28956 | 0.06804 | 0.712 | 0.13888 | 0.2216 | 0.25552 | 0.0488 | 0.12048 | 2.0924
21-22 |  |  |  |  | 0.21828 | 0.243 | 0.03588 | 0.58975 | 0.12672 | 0.1988 | 0.17104 | 0.0424 | 0.10488 | 1.7308
22-23 |  |  |  |  | 0.19956 | 0.213 | 0.02892 | 0.516 | 0.11664 | 0.14704 | 0.15152 | 0.0408 | 0.07864 | 1.4921
23-24 |  |  |  |  | 0.13932 | 0.17292 | 0.02904 | 0.432 | 0.11456 | 0.13808 | 0.1376 | 0.0264 | 0.06656 | 1.2565
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч |  |  |  |  | 4.82 | 5.9824 | 2.1901 | 14.8725 | 2.983 | 4.6321 | 5.1478 | 1.2208 | 2.8646 | 44.7133
Технический руководитель_______________/В.В.Щуплов тел. 262-13-20
Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день: мощность по стронним потребителям предоставлена не в полном объеме в виду отвутствия информации