## нагрузка ПС
Таблица нагрузок вводов потребительских подстанций 110-35 кВ | [19 empty] | Дата: 15.06.2022
Наименование (потребитель/ТСО):Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" | [7 empty] | № договора(договор энергоснабжения/ для ТСО договор оказания услуг): 619-юр от 06.04.2015
Наименование подстанции, класс напряжения | Наименование,класс напряжения трансформатора, линии 35-110 кВ | Номинальная мощность тр-ра, МВА | Пропускная способность ЛЭП (при температуре +25оС) или номинальный ток обмоток трансформатора, А | Положение РПН(ПБВ) | Наименование присоединения, трансформатора или ЛЭП | 3 ч. | [5 empty] | 9ч. | [5 empty] | 18ч.
[6 empty] | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Примечание: заполнять при наличии подстанции 35-110 кВ на балансе потребителя
Заместиель директора по электроэнергетике ___________________________/Р.И. Кириллов тел. 262-13-20 доб.207

## Ведомость учета
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт
Дата: 15.06.2022 |  | Наименование (потребитель/ТСО): Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" | [8 empty] | № договора(договор энергоснабжения/для ТСО- договор оказания услуг): 619-юр от 06.04.2015
Часы | ПС Спутник фид. № 617 | ПС Спутник фид. № 630 | ПС Спутник фид. № 614 | ПС Спутник фид. № 621 | ПС Мещерская фид. № 606 | ПС Мещерская фид. № 629 | ПС Артемовская фид. № 614 | РТП 30 фид. № 3014 | РТП 30 фид. № 3011 | ПС Старт фид. № 1001 | ПС Старт фид. № 1016 | ПС ЗКПД фид. № 1025 | ПС ЗКПД фид. № 1026 | ПС Афонинская (РП-91) фид. № 91-1 | ПС Афонинская (РП-91) фид. № 91-21 | ПС Чайка фид. № 1088 | ПС Чайка фид. № 1086 | ЦРП-11 фид. № 2 | ЦРП-11 фид. № 29 | РП-9817 фид. № 1 | РП-9817 фид. № 35 | итого |  |  | Итого, с учетом сторонних | Сторонние | Всего по договору без сторонних потребителей (25-26)
[22 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН2 | по напряжению СН1
(сумма
[25 empty] | колонок |  |  |  | 1000
(22+23+24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| ВН | ВН | ВН | ВН | ВН | ВН | СН2 | СН2 | СН2 | ВН | ВН | ВН | ВН | СН2 | СН2 | ВН | ВН | СН2 | СН2 | СН2 | СН2
0-1 | 0.52176 | 0.33072 | 0.44424 | 0.37188 | 0.49608 | 0.64944 | 0.0036 | 0.08448 | 0.0696 | 0.0702 | 0.1734 | 0.2694 | 0.17496 | 0.0972 | 0.0704 | 0.0942 | 0.0888 | 0.0024 | 0.04446 | 0.1422 | 0.2976 | 3.6851 | 0.81194 |  | 4.497 | 1.2313 | 3.2657 | 2400 | 2000 | 1000
1-2 | 0.4968 | 0.31632 | 0.40824 | 0.34272 | 0.4536 | 0.57816 | 0.00336 | 0.07488 | 0.06048 | 0.0648 | 0.1506 | 0.2226 | 0.1287 | 0.0864 | 0.0704 | 0.0816 | 0.0816 | 0.00252 | 0.04368 | 0.1572 | 0.372 | 3.3257 | 0.87092 |  | 4.1967 | 1.1771 | 3.0196
2-3 | 0.48912 | 0.30048 | 0.3852 | 0.32796 | 0.42624 | 0.53784 | 0.00328 | 0.06768 | 0.0576 | 0.0642 | 0.1404 | 0.2022 | 0.10875 | 0.0908 | 0.0704 | 0.0774 | 0.0756 | 0.00246 | 0.0372 | 0.1281 | 0.3486 | 3.1354 | 0.80612 |  | 3.9415 | 1.171 | 2.7705
3-4 | 0.47568 | 0.31344 | 0.37728 | 0.31716 | 0.42048 | 0.51624 | 0.00336 | 0.06336 | 0.05328 | 0.0588 | 0.135 | 0.1932 | 0.099738 | 0.0892 | 0.0704 | 0.069 | 0.069 | 0.0024 | 0.02988 | 0.09 | 0.366 | 3.045 | 0.76788 |  | 3.8129 | 1.1579 | 2.655
4-5 | 0.52464 | 0.31104 | 0.38376 | 0.32508 | 0.4572 | 0.51048 | 0.00272 | 0.06048 | 0.0504 | 0.0606 | 0.1308 | 0.195 | 0.099544 | 0.0896 | 0.0704 | 0.069 | 0.0726 | 0.0024 | 0.02616 | 0.0972 | 0.2118 | 3.1397 | 0.61116 |  | 3.7509 | 1.1455 | 2.6054
5-6 | 0.54576 | 0.336 | 0.43776 | 0.36684 | 0.51552 | 0.58608 | 0.00208 | 0.05808 | 0.04896 | 0.0612 | 0.1524 | 0.2334 | 0.13679 | 0.0872 | 0.0704 | 0.0822 | 0.0828 | 0.0024 | 0.0411 | 0.0933 | 0.1452 | 3.5368 | 0.54872 |  | 4.0855 | 1.1429 | 2.9425
6-7 | 0.68784 | 0.42576 | 0.51444 | 0.42624 | 0.6408 | 0.75528 | 0.00176 | 0.05712 | 0.04848 | 0.0732 | 0.1794 | 0.321 | 0.24244 | 0.0796 | 0.0704 | 0.0942 | 0.09 | 0.0024 | 0.0636 | 0.0966 | 0.1422 | 4.4506 | 0.56216 |  | 5.0128 | 1.3582 | 3.6546
7-8 | 0.77088 | 0.47184 | 0.5274 | 0.423 | 0.69624 | 0.8784 | 0.00168 | 0.05472 | 0.04704 | 0.0972 | 0.216 | 0.3912 | 0.34363 | 0.0772 | 0.0704 | 0.108 | 0.1068 | 0.0024 | 0.08136 | 0.1317 | 0.2556 | 5.0306 | 0.7221 |  | 5.7527 | 1.9949 | 3.7578
8-9 | 0.77664 | 0.55344 | 0.53784 | 0.41904 | 0.7488 | 0.89352 | 0.00248 | 0.0672 | 0.048 | 0.1092 | 0.2274 | 0.4032 | 0.36027 | 0.1156 | 0.0704 | 0.1146 | 0.1194 | 0.0024 | 0.08094 | 0.1287 | 0.3564 | 5.2633 | 0.87212 |  | 6.1355 | 2.2511 | 3.8844
9-10 | 0.81312 | 0.66048 | 0.55692 | 0.45036 | 0.82368 | 0.9504 | 0.002 | 0.07776 | 0.0528 | 0.2088 | 0.2424 | 0.4344 | 0.41285 | 0.132 | 0.0704 | 0.1272 | 0.12 | 0.00252 | 0.08982 | 0.1287 | 0.3534 | 5.8006 | 0.9094 |  | 6.71 | 2.7327 | 3.9773
10-11 | 0.8448 | 0.7248 | 0.5778 | 0.46008 | 0.87984 | 1.0296 | 0.00248 | 0.09024 | 0.0624 | 0.1848 | 0.2484 | 0.4374 | 0.45035 | 0.148 | 0.0704 | 0.1212 | 0.1218 | 0.00252 | 0.08634 | 0.1332 | 0.3666 | 6.0809 | 0.96218 |  | 7.043 | 3.1501 | 3.893
11-12 | 0.83712 | 0.7248 | 0.57708 | 0.45864 | 0.90648 | 1.0346 | 0.00192 | 0.10416 | 0.07392 | 0.2172 | 0.2448 | 0.4464 | 0.46186 | 0.3316 | 0.0704 | 0.1212 | 0.1122 | 0 | 0.0597 | 0.129 | 0.2058 | 6.1424 | 0.9765 |  | 7.1189 | 3.422 | 3.6969
12-13 | 0.83856 | 0.72576 | 0.59256 | 0.46656 | 0.91512 | 1.0577 | 0.00248 | 0.12096 | 0.08832 | 0.1884 | 0.2412 | 0.4698 | 0.4969 | 0.3132 | 0.0704 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0.07134 | 0.1836 | 0.3936 | 6.2445 | 1.2439 |  | 7.4884 | 3.3435 | 4.145
13-14 | 0.81312 | 0.74016 | 0.60084 | 0.477 | 0.89568 | 1.0692 | 0.00144 | 0.10368 | 0.08064 | 0.204 | 0.2394 | 0.4626 | 0.49461 | 0.2948 | 0.0704 | 0.1218 | 0.129 | 0 | 0.0897 | 0.1395 | 0.4035 | 6.2474 | 1.1837 |  | 7.4311 | 3.3602 | 4.0709
14-15 | 0.81024 | 0.71472 | 0.6066 | 0.48024 | 0.89784 | 1.0591 | 0.00184 | 0.10368 | 0.07248 | 0.1836 | 0.2406 | 0.459 | 0.48614 | 0.3156 | 0.0704 | 0.12 | 0.1302 | 0 | 0.09012 | 0.1647 | 0.3369 | 6.1883 | 1.1557 |  | 7.344 | 3.2231 | 4.1209
15-16 | 0.81408 | 0.73344 | 0.61992 | 0.50076 | 0.91656 | 1.1009 | 0.00264 | 0.09264 | 0.0792 | 0.1926 | 0.2364 | 0.4752 | 0.52314 | 0.2956 | 0.0704 | 0.1224 | 0.129 | 0 | 0.08472 | 0.1344 | 0.3102 | 6.3644 | 1.0698 |  | 7.4342 | 3.2599 | 4.1743
16-17 | 0.84192 | 0.74592 | 0.64872 | 0.53892 | 0.94824 | 1.1808 | 0.00232 | 0.09216 | 0.07152 | 0.1854 | 0.246 | 0.4602 | 0.5434 | 0.2912 | 0.0704 | 0.1302 | 0.129 | 0 | 0.06942 | 0.1098 | 0.2382 | 6.5987 | 0.94502 |  | 7.5437 | 3.2404 | 4.3033
17-18 | 0.83616 | 0.76992 | 0.70092 | 0.57636 | 0.99792 | 1.255 | 0.00336 | 0.09792 | 0.08448 | 0.1782 | 0.2478 | 0.504 | 0.6325 | 0.2952 | 0.0704 | 0.1302 | 0.1308 | 0 | 0.06006 | 0.108 | 0.2292 | 6.9597 | 0.94862 |  | 7.9084 | 3.1902 | 4.7181
18-19 | 0.83712 | 0.79392 | 0.79056 | 0.62352 | 1.0649 | 1.3385 | 0.002 | 0.10464 | 0.07872 | 0.1752 | 0.279 | 0.5142 | 0.68825 | 0.2928 | 0.0704 | 0.1464 | 0.1368 | 0 | 0.03792 | 0.1911 | 0.1785 | 7.3883 | 0.95608 |  | 8.3444 | 3.1333 | 5.2111
19-20 | 0.8256 | 0.80928 | 0.7866 | 0.64728 | 1.0757 | 1.3205 | 0.00256 | 0.11136 | 0.08496 | 0.123 | 0.288 | 0.546 | 0.72098 | 0.282 | 0.0704 | 0.1554 | 0.1524 | 0 | 0.0387 | 0.1818 | 0.1947 | 7.4507 | 0.96648 |  | 8.4172 | 2.9906 | 5.4266
20-21 | 0.79248 | 0.7848 | 0.76356 | 0.62496 | 1.0094 | 1.2823 | 0.00264 | 0.10944 | 0.08736 | 0.111 | 0.2754 | 0.5982 | 0.76708 | 0.2748 | 0.0704 | 0.1548 | 0.1548 | 0 | 0.0438 | 0.1746 | 0.2022 | 7.3188 | 0.96524 |  | 8.2841 | 2.7121 | 5.5719
21-22 | 0.71184 | 0.62592 | 0.71964 | 0.57672 | 0.89712 | 1.152 | 0.00176 | 0.11136 | 0.08736 | 0.1008 | 0.2868 | 0.5502 | 0.63383 | 0.2708 | 0.0704 | 0.1668 | 0.1488 | 0 | 0.04752 | 0.1608 | 0.2058 | 6.5705 | 0.9558 |  | 7.5263 | 2.1967 | 5.3296
22-23 | 0.64944 | 0.49968 | 0.62208 | 0.49752 | 0.7344 | 0.9792 | 0.00392 | 0.11568 | 0.09312 | 0.0882 | 0.2544 | 0.459 | 0.44945 | 0.1668 | 0.0704 | 0.1392 | 0.132 | 0 | 0.0534 | 0.1764 | 0.2049 | 5.5046 | 0.88462 |  | 6.3892 | 1.7635 | 4.6256
23-24 | 0.5856 | 0.37632 | 0.5364 | 0.42048 | 0.5976 | 0.77904 | 0.00512 | 0.1056 | 0.08928 | 0.0732 | 0.213 | 0.3228 | 0.25147 | 0.1352 | 0.0704 | 0.111 | 0.1098 | 0 | 0.05376 | 0.168 | 0.2151 | 4.3767 | 0.84246 |  | 5.2192 | 1.3026 | 3.9166
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт.ч | 17.1403 | 13.789 | 13.7164 | 11.1193 | 18.4154 | 22.4942 | 0.0628 | 2.1293 | 1.6704 | 3.0738 | 5.289 | 9.5706 | 9.7076 | 4.6524 |  | 2.784 | 2.7492 | 0.02682 | 1.4247 | 3.3486 | 6.534 | 129.8489 | 21.5386 |  | 151.3875 | 55.6509 | 95.7366
Заместитель директора по электроэнергетике______________________/Р.И.Кириллов тел. 262-13-20 доб. 207

## АЧР+гр вр
|  | Наименование (потребитель/ТСО): Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" | [17 empty] | № договора(договор энергоснабжения/ для ТСО- договор оказания услуг) : 619-юр от 06.04.2015
|  | 1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2021/2022гг | [17 empty] | Дата:15.06.2022
График временного отключения потребления электрической энергии на период 2021/2022гг | [6 empty] | Нагрузка линий, МВт
N п/п | Потребитель | Наименование питающего центра энергосистемы, с которого выполняется отключение |  | Номер отключаемой линии | Номер очереди | Время отключения мин. | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч. | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
1 | ООО "УК "Спектр" (ТЦ Крым) | РП-59, ф.10, 13 |  |  | 4 | 20 | 0.3515 | 0.3435 | 0.34775 | 0.35875 | 0.36725 | 0.37625 | 0.43225 | 0.73225 | 0.74375 | 0.7895 | 0.87175 | 0.874 | 0.873 | 0.8715 | 0.82675 | 0.87025 | 0.865 | 0.845 | 0.8585 | 0.8495 | 0.8315 | 0.6655 | 0.48875 | 0.35775
2
3
4
5
6
7
2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2021/2022гг
| N п/п | Уставка срабатывания АЧР |  | Место установки |  |  | Нагрузка линий, МВт 5 ч.: Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов; Нагрузка линий, МВт 11 ч.: Нагрузка линий, МВт
|  | частота, Гц | время, сек. |  |  |  | Нагрузка линий, МВт 11 ч.: 3 ч.; Нагрузка линий, МВт 13 ч.: 9 ч.; Нагрузка линий, МВт 15 ч.: 18 ч.
1
2
3
4
5
6
Заместитель директора по электроэнергетике ______________________/Р.И. Кириллов тел. 262-13-20 доб.207

## сводная табл1
Формы бланков
Сводная таблица нагрузок | [6 empty] | Дата: 15.12.2021г
Наименование (потребитель/ТСО): Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания"
№ договора(договор энергоснабжения/ для ТСО договор оказания услуг): 619-юр от 06.04.2015
Часы | Потребитель (абонент), МВт |  | Субабоненты по тарифным группам, МВт |  |  |  | Всего по договору, без сторонних, МВт |  | Сторонние потреби-тели , МВт
| Производ-ственная | Непроиз-водственная | Двухста-вочные | Прочие односта вочные | Бюд-жетные | Социально-значимые объекты | Актив. Мощность | Реакт. Мощность | #VALUE!
[7 empty] | МВт | МВар
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2+3+4+5+6 | 8 | 9
0-1 |  | 3.0981 |  |  |  |  | 3.0981 |  | 1.2313
1-2 |  | 2.8628 |  |  |  |  | 2.8628 |  | 1.1771
2-3 |  | 2.6093 |  |  |  |  | 2.6093 |  | 1.171
3-4 |  | 2.4954 |  |  |  |  | 2.4954 |  | 1.1579
4-5 |  | 2.4454 |  |  |  |  | 2.4454 |  | 1.1455
5-6 |  | 2.7849 |  |  |  |  | 2.7849 |  | 1.1429
6-7 |  | 3.5046 |  |  |  |  | 3.5046 |  | 1.3582
7-8 |  | 3.6102 |  |  |  |  | 3.6102 |  | 1.9949
8-9 |  | 3.6984 |  |  |  |  | 3.6984 |  | 2.2511
9-10 |  | 3.7749 |  |  |  |  | 3.7749 |  | 2.7327
10-11 |  | 3.6746 |  |  |  |  | 3.6746 |  | 3.1501
11-12 |  | 3.2949 |  |  |  |  | 3.2949 |  | 3.422
12-13 |  | 3.7614 |  |  |  |  | 3.7614 |  | 3.3435
13-14 |  | 3.7057 |  |  |  |  | 3.7057 |  | 3.3602
14-15 |  | 3.7349 |  |  |  |  | 3.7349 |  | 3.2231
15-16 |  | 3.8083 |  |  |  |  | 3.8083 |  | 3.2599
16-17 |  | 3.9417 |  |  |  |  | 3.9417 |  | 3.2404
17-18 |  | 4.3525 |  |  |  |  | 4.3525 |  | 3.1902
18-19 |  | 4.8479 |  |  |  |  | 4.8479 |  | 3.1333
19-20 |  | 5.0742 |  |  |  |  | 5.0742 |  | 2.9906
20-21 |  | 5.2267 |  |  |  |  | 5.2267 |  | 2.7121
21-22 |  | 4.9884 |  |  |  |  | 4.9884 |  | 2.1967
22-23 |  | 4.3884 |  |  |  |  | 4.3884 |  | 1.7635
23-24 |  | 3.711 |  |  |  |  | 3.711 |  | 1.3026
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч |  | 89.3946 |  |  |  |  | 89.3946 |  | 55.6509
Всего потребление электроэнергии за месяц, тыс.кВт ч |  | 2681.8388 |  |  |  |  | 2681.8388 |  | 1669.5258
Заместитель директора по электроэнергетике_____________________/Р.И. Кириллов тел. 262-13-20 доб. 207
Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день: мощность по стронним потребителям предоставлена не в полном объеме в виду отвутствия информации

## табл2 субаб и сторонние
Сводная таблица нагрузок субабонентов и сторонних потребителей | [11 empty] | Дата: 15.06.2022
Наименование (потребитель/ТСО): Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания"
№ договора(договор энергоснабжения/ для ТСО договор оказания услуг): 619-юр от 06.04.2015
Часы | Субабоненты , МВт |  |  |  | Cторонние потребители, МВт
| Наименование, источник питания, договор ЭС | Наименование, источник питания, договор ЭС | Наименование, источник питания, договор ЭС | Итого субабоненты, МВт | ООО "УК "Спектр", ПС "Мещерская", ДЭ № 240-18/Э от 10.09.2018 (ТЦ "Бурнаковский-3") | ООО "УК "Спектр", ПС Мещерская ДЭ № 189-18/Э от 25.06.2018 (ТЦ Бурнаковский) | ООО "УК "ПОРТУЮТ-Н.Н.", ПС Мещерская ДЭ № 05/03-2020 от 16.01.2020 | ООО "УК "Спектр", ПС Спутник, ДЭ № 190-18/Э от 25.06.2018 (ТЦ Крым) | ООО "УК "Спектр", ПС Спутник, ДЭ № 191-18/Э от 25.06.2018 (ТЦ Порт -Артур) | ООО "УК "Спектр", ПС Спутник, ДЭ № 188-18/Э от 25.06.2018 (ТЦ Водный мир) | ООО "УК "Спектр" ПС Афонинская, ДЭ № 187-18/Э от 25.06.2018 (ТЦ Ганза) | ООО "УК "Спектр", ПС ЗКПД, ДЭ № 342-20/Э от 05.06.2020 (ТЦ Корабли) | ООО "УК "Спектр", ПС Старт, ДЭ № 192-18/Э от 25.06.2018 (ТЦ Верхне-Печерский) | Итого сторонние, МВт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0-1 |  |  |  |  | 0.12672 | 0.17652 | 0.01884 | 0.3515 | 0.09616 | 0.14304 | 0.14864 | 0.091 | 0.07888 | 1.2313
1-2 |  |  |  |  | 0.11628 | 0.17496 | 0.01884 | 0.3435 | 0.08528 | 0.13864 | 0.14656 | 0.0764 | 0.07664 | 1.1771
2-3 |  |  |  |  | 0.11016 | 0.1794 | 0.018 | 0.34775 | 0.08672 | 0.13512 | 0.14496 | 0.0708 | 0.07808 | 1.171
3-4 |  |  |  |  | 0.1128 | 0.16848 | 0.0156 | 0.35875 | 0.08608 | 0.13232 | 0.14496 | 0.0638 | 0.07512 | 1.1579
4-5 |  |  |  |  | 0.10884 | 0.16716 | 0.01464 | 0.36725 | 0.08352 | 0.12504 | 0.14384 | 0.0624 | 0.0728 | 1.1455
5-6 |  |  |  |  | 0.11616 | 0.15468 | 0.01356 | 0.37625 | 0.08336 | 0.1248 | 0.13504 | 0.0658 | 0.07328 | 1.1429
6-7 |  |  |  |  | 0.16824 | 0.15456 | 0.01728 | 0.43225 | 0.08304 | 0.14216 | 0.12864 | 0.1536 | 0.0784 | 1.3582
7-8 |  |  |  |  | 0.29808 | 0.1728 | 0.0186 | 0.73225 | 0.1 | 0.1772 | 0.18272 | 0.2024 | 0.1108 | 1.9949
8-9 |  |  |  |  | 0.3216 | 0.20904 | 0.05868 | 0.74375 | 0.14848 | 0.2128 | 0.22768 | 0.2026 | 0.12648 | 2.2511
9-10 |  |  |  |  | 0.35424 | 0.27132 | 0.22452 | 0.7895 | 0.156 | 0.22304 | 0.2472 | 0.2378 | 0.22912 | 2.7327
10-11 |  |  |  |  | 0.36096 | 0.35316 | 0.23784 | 0.87175 | 0.1832 | 0.22176 | 0.45776 | 0.2574 | 0.20624 | 3.1501
11-12 |  |  |  |  | 0.36036 | 0.38976 | 0.2436 | 0.874 | 0.1928 | 0.32832 | 0.51824 | 0.2788 | 0.23616 | 3.422
12-13 |  |  |  |  | 0.35856 | 0.39276 | 0.24816 | 0.873 | 0.19088 | 0.30104 | 0.49632 | 0.277 | 0.20576 | 3.3435
13-14 |  |  |  |  | 0.35412 | 0.4014 | 0.24276 | 0.8715 | 0.18992 | 0.30896 | 0.52224 | 0.2492 | 0.22008 | 3.3602
14-15 |  |  |  |  | 0.34956 | 0.3498 | 0.23532 | 0.82675 | 0.19056 | 0.32336 | 0.49808 | 0.2466 | 0.20312 | 3.2231
15-16 |  |  |  |  | 0.34836 | 0.3648 | 0.22956 | 0.87025 | 0.18752 | 0.30112 | 0.4848 | 0.2622 | 0.21128 | 3.2599
16-17 |  |  |  |  | 0.3342 | 0.39624 | 0.2286 | 0.865 | 0.18656 | 0.28904 | 0.4944 | 0.2402 | 0.20616 | 3.2404
17-18 |  |  |  |  | 0.33096 | 0.37692 | 0.2274 | 0.845 | 0.18352 | 0.26736 | 0.47488 | 0.2806 | 0.2036 | 3.1902
18-19 |  |  |  |  | 0.33624 | 0.36672 | 0.2214 | 0.8585 | 0.1808 | 0.27576 | 0.4592 | 0.2356 | 0.19904 | 3.1333
19-20 |  |  |  |  | 0.34116 | 0.35568 | 0.13176 | 0.8495 | 0.18208 | 0.26832 | 0.45088 | 0.2738 | 0.13744 | 2.9906
20-21 |  |  |  |  | 0.3372 | 0.26112 | 0.06144 | 0.8315 | 0.17504 | 0.25224 | 0.43856 | 0.2492 | 0.10584 | 2.7121
21-22 |  |  |  |  | 0.31176 | 0.21744 | 0.02544 | 0.6655 | 0.13376 | 0.21832 | 0.31248 | 0.2154 | 0.09656 | 2.1967
22-23 |  |  |  |  | 0.27996 | 0.21264 | 0.01908 | 0.48875 | 0.11664 | 0.15536 | 0.2232 | 0.1828 | 0.08512 | 1.7635
23-24 |  |  |  |  | 0.14928 | 0.18876 | 0.01908 | 0.35775 | 0.10176 | 0.14568 | 0.176 | 0.0914 | 0.07288 | 1.3026
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч |  |  |  |  | 6.3858 | 6.4561 | 2.79 | 15.7915 | 3.4037 | 5.2108 | 7.6573 | 4.5668 | 3.3889 | 55.6509
Всего потребление электроэнергии за месяц, тыс.кВт ч |  |  |  |  | 191.574 | 193.6836 | 83.7 | 473.745 | 102.1104 | 156.324 | 229.7184 | 137.004 | 101.6664 | 1669.5258
Заместитель директора по электроэнергетике_____________________/Р.И. Кириллов тел. 262-13-20 доб. 207
Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день: мощность по стронним потребителям предоставлена не в полном объеме в виду отвутствия информации