## АЧР+ гр вр
Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления, в расстановке АЧР и ЧАПВ
|  | Наименование (потребитель/ТСО):ООО "КСК" | [17 empty] | № 06.04.2015 № 619-юр
|  | 1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2020/2021гг | [17 empty] | Дата:16.06.2021г.
График временного отключения потребления электрической энергии на период 2020/2021гг | [6 empty] | Нагрузка линий, МВт
N п/п | Потребитель | Наименование питающего центра энергосистемы, с которого выполняется отключение |  | Номер отключаемой линии | Номер очереди | Время отключения мин. | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч. | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
1 | ТЦ "Водный мир" | ПС 110/6кВ Спутник, ф.617, ф.630 |  | РП-59 ТП-590 | 4 | 20 | 0.14816 | 0.144 | 0.14184 | 0.136 | 0.13536 | 0.13496 | 0.14584 | 0.17128 | 0.21504 | 0.20976 | 0.26168 | 0.30328 | 0.29336 | 0.30552 | 0.32432 | 0.3156 | 0.31064 | 0.29096 | 0.29224 | 0.27672 | 0.256 | 0.238 | 0.16784 | 0.15152
2 | ООО "ТЦ Ганза" | ПС Афонинская,РП-91,ТП-918 |  |  | 4 | 20 | 0.19536 | 0.16096 | 0.15968 | 0.16368 | 0.15648 | 0.15264 | 0.15072 | 0.16768 | 0.2456 | 0.32384 | 0.46624 | 0.53904 | 0.54688 | 0.55056 | 0.5528 | 0.54704 | 0.54512 | 0.4896 | 0.49824 | 0.50624 | 0.46672 | 0.32176 | 0.24992 | 0.22816
3 | ТЦ "Крым" | ПС 110/6кВ Спутник, ф.617, ф.630 |  | РП-59 ф.10, ф13 | 4 | 20 | 0.44175 | 0.419 | 0.4195 | 0.436 | 0.4395 | 0.422 | 0.5365 | 0.535 | 0.636 | 0.668 | 0.81875 | 0.8415 | 0.8465 | 0.84375 | 0.8735 | 0.85075 | 0.852 | 0.84575 | 0.83775 | 0.83225 | 0.7475 | 0.573 | 0.493 | 0.419
4 | ТЦ "Бурнаковский" | ПС Мещерская РП-116,ТП-3369 |  |  | 4 | 20 | 0.16956 | 0.16488 | 0.15768 | 0.15972 | 0.14448 | 0.14028 | 0.13776 | 0.16296 | 0.21768 | 0.27444 | 0.32112 | 0.36816 | 0.38556 | 0.39036 | 0.40092 | 0.39336 | 0.381 | 0.3768 | 0.36684 | 0.35448 | 0.31188 | 0.2016 | 0.20184 | 0.1998
5 | ТЦ "Бурнаковский 3" | ПС Мещерская РП-116,ТП-3337 |  |  | 4 | 20 | 0.13224 | 0.129 | 0.12876 | 0.13092 | 0.1296 | 0.17496 | 0.20028 | 0.30588 | 0.32868 | 0.34332 | 0.3612 | 0.39648 | 0.38604 | 0.38748 | 0.38616 | 0.36972 | 0.375 | 0.37728 | 0.3672 | 0.35328 | 0.33696 | 0.31512 | 0.26208 | 0.14556
6 | ТЦ "Порт Артур" | Пс Спутник,РП-58,ТП-8 |  |  | 4 | 20 | 0.13984 | 0.13408 | 0.13808 | 0.11328 | 0.08112 | 0.08512 | 0.08464 | 0.08624 | 0.1496 | 0.16864 | 0.1936 | 0.2072 | 0.22272 | 0.22704 | 0.22528 | 0.21984 | 0.22 | 0.21824 | 0.22112 | 0.2112 | 0.20368 | 0.15056 | 0.1248 | 0.12032
7 | ТЦ "Верхнепечерский" | ПС Старт, РП-201, ТП-611 |  |  | 4 | 20 | 0.0708 | 0.07152 | 0.06976 | 0.06592 | 0.06576 | 0.06528 | 0.06984 | 0.10832 | 0.11552 | 0.12808 | 0.21528 | 0.218 | 0.18872 | 0.20784 | 0.20248 | 0.19216 | 0.21288 | 0.18712 | 0.18688 | 0.12352 | 0.09712 | 0.0904 | 0.08144 | 0.07176
8 | ТЦ Порт Уют | ПС Мещерская, РП-116,ТП 3236 |  |  | 4 | 20 | 0.21064 | 0.2056 | 0.20784 | 0.1792 | 0.14688 | 0.1504 | 0.15448 | 0.19456 | 0.26512 | 0.29672 | 0.40888 | 0.4252 | 0.41144 | 0.43488 | 0.42776 | 0.412 | 0.43288 | 0.40536 | 0.408 | 0.33472 | 0.3008 | 0.24096 | 0.20624 | 0.19208
2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2020/2021гг
| N п/п | Уставка срабатывания АЧР |  | Место установки |  |  | Нагрузка линий, МВт 5 ч.: Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов; Нагрузка линий, МВт 11 ч.: Нагрузка линий, МВт
|  | частота, Гц | время, сек. |  |  |  | Нагрузка линий, МВт 11 ч.: 3 ч.; Нагрузка линий, МВт 13 ч.: 9 ч.; Нагрузка линий, МВт 15 ч.: 18 ч.
1
2
3
4
5
6
Заместитель директора ____________________________ А.В. Чернышев тел. 8(831)262-13-20
Образец

## передача
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам передачи электрической энергии (мощности), МВт
Дата:16.06.2021г |  | Наименование (потребитель/ТСО): ООО "КСК"
Часы | ПС Мещерская, РП-116, ТП-3369 Т1 ТЦ Бурнаковский | ПС Мещерская, РП-116, ТП-3369 Т2 ТЦ Бурнаковский | ПС Мещерская, РП-116, ТП-3237 Т-1 ТЦ Бурнаковский 3 | ПС Мещерская, РП-116, ТП-3237 Т-2 ТЦ Бурнаковский 3 | ПС Спутник, РП-59, ТП-590 Т-1 ТЦ "Водный Мир" | ПС Спутник, РП-59, ТП-590 Т-2 ТЦ "Водный Мир" | ПС Афонинская, фид.№№1007, 1002, РП-91, ТП-918 ТЦ "Ганза" | ПС Афонинская, фид.№№1007, 1002, РП-91, ТП-918 ТЦ "Ганза" | ПС Спутник, РП-59, ТП-591/1 Т-1 ТЦ "Крым" | ПС Спутник, РП-59, ТП-591/1 Т-2 ТЦ "Крым" | ПС Спутник, РП-59, ТП-591/2 Т-1 ТЦ "Крым" | ПС Спутник, РП-59, ТП-591/2 Т-2 ТЦ "Крым" | ПС Старт,РП -201, ТП-611 ТЦ "Верхнепечерский" Т-1 | ПС Старт,РП-201 ТП-611 ТЦ "Верхнепечерский" Т-2 | ПС Мещерская, РП-116, ТП-3236 ТЦ Порт Уют 1сш | ПС Мещерская, РП-116, ТП-3236 ТЦ Порт Уют 2сш | ПС Спутник, РП-58, ТП-8 Т-1 ТЦ "Порт Артур" | ПС Спутник, РП-58, ТП-8 Т-2 ТЦ "Порт Артур" | итого |  |  | Итого, с учетом сторонних | Сторонние | Всего по договору без сторонних потребителей (15-16)
[19 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
(сумма
колонок
(19+20+21)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0-1 | 0.0816 | 0.08796 | 0.06204 | 0.0702 | 0.06016 | 0.088 | 0.1376 | 0.05776 | 0.1855 | 0.0605 | 0.3655 | 0.013 | 0.04336 | 0.02744 | 0.01224 | 0.00636 | 0.08864 | 0.0512 |  |  | 1.4991 | 1.4991
1-2 | 0.08148 | 0.0834 | 0.06 | 0.069 | 0.0568 | 0.0872 | 0.1072 | 0.05376 | 0.18425 | 0.06 | 0.325 | 0.01275 | 0.0444 | 0.02712 | 0.01188 | 0.00672 | 0.0888 | 0.04528 |  |  | 1.405 | 1.405
2-3 | 0.07644 | 0.08124 | 0.0582 | 0.07056 | 0.05528 | 0.08656 | 0.10704 | 0.05264 | 0.18425 | 0.06075 | 0.3375 | 0.01275 | 0.04256 | 0.0272 | 0.00984 | 0.00636 | 0.09328 | 0.0448 |  |  | 1.4072 | 1.4072
3-4 | 0.075 | 0.08472 | 0.06264 | 0.06828 | 0.05424 | 0.08176 | 0.11168 | 0.052 | 0.18325 | 0.0745 | 0.345 | 0.01275 | 0.04224 | 0.02368 | 0.00696 | 0.00636 | 0.0736 | 0.03968 |  |  | 1.3983 | 1.3983
4-5 | 0.06936 | 0.07512 | 0.06228 | 0.06732 | 0.056 | 0.07936 | 0.1072 | 0.04928 | 0.195 | 0.066 | 0.37 | 0.013 | 0.04336 | 0.0224 | 0.00612 | 0.00564 | 0.0488 | 0.03232 |  |  | 1.3686 | 1.3686
5-6 | 0.0648 | 0.07548 | 0.07524 | 0.09972 | 0.05496 | 0.08 | 0.10624 | 0.0464 | 0.19475 | 0.056 | 0.355 | 0.013 | 0.04136 | 0.02392 | 0.006 | 0.00564 | 0.05264 | 0.03248 |  |  | 1.3836 | 1.3836
6-7 | 0.06036 | 0.0774 | 0.09876 | 0.10152 | 0.06056 | 0.08528 | 0.09536 | 0.05536 | 0.243 | 0.05275 | 0.492 | 0.0795 | 0.04552 | 0.02432 | 0.00696 | 0.0078 | 0.05168 | 0.03296 |  |  | 1.6711 | 1.6711
7-8 | 0.06684 | 0.09612 | 0.12 | 0.18588 | 0.07792 | 0.09336 | 0.10336 | 0.06432 | 0.24775 | 0.061 | 0.496 | 0.03775 | 0.0696 | 0.03872 | 0.00828 | 0.01008 | 0.05232 | 0.03392 |  |  | 1.8632 | 1.8632
8-9 | 0.09084 | 0.12684 | 0.11952 | 0.20916 | 0.09272 | 0.12232 | 0.1568 | 0.0888 | 0.22975 | 0.15475 | 0.5825 | 0.03275 | 0.0752 | 0.04032 | 0.01836 | 0.03564 | 0.08896 | 0.06064 |  |  | 2.3259 | 2.3259
9-10 | 0.12444 | 0.15 | 0.12012 | 0.2232 | 0.0904 | 0.11936 | 0.18016 | 0.14368 | 0.24525 | 0.08475 | 0.817 | 0.056 | 0.08464 | 0.04344 | 0.03504 | 0.05784 | 0.10016 | 0.06848 |  |  | 2.744 | 2.744
10-11 | 0.14772 | 0.1734 | 0.12708 | 0.23412 | 0.12984 | 0.13184 | 0.18832 | 0.27792 | 0.23975 | 0.1195 | 0.884 | 0.12875 | 0.1676 | 0.04768 | 0.072 | 0.09888 | 0.11584 | 0.07776 |  |  | 3.362 | 3.362
11-12 | 0.16896 | 0.1992 | 0.16212 | 0.23436 | 0.1584 | 0.14488 | 0.25392 | 0.28512 | 0.25125 | 0.12675 | 0.8945 | 0.13175 | 0.16928 | 0.04872 | 0.13008 | 0.1452 | 0.11952 | 0.08768 |  |  | 3.7117 | 3.7117
12-13 | 0.17892 | 0.20664 | 0.15564 | 0.2304 | 0.15712 | 0.13624 | 0.2616 | 0.28528 | 0.2495 | 0.132 | 0.886 | 0.13125 | 0.13992 | 0.0488 | 0.11712 | 0.13308 | 0.13072 | 0.092 |  |  | 3.6722 | 3.6722
13-14 | 0.177 | 0.21336 | 0.1554 | 0.23208 | 0.1648 | 0.14072 | 0.26208 | 0.28848 | 0.249 | 0.129 | 0.891 | 0.1315 | 0.15976 | 0.04808 | 0.11868 | 0.13212 | 0.13328 | 0.09376 |  |  | 3.7201 | 3.7201
14-15 | 0.1752 | 0.22572 | 0.15504 | 0.23112 | 0.17544 | 0.14888 | 0.25696 | 0.29584 | 0.24925 | 0.13 | 0.878 | 0.157 | 0.15488 | 0.0476 | 0.11772 | 0.12936 | 0.13328 | 0.092 |  |  | 3.7533 | 3.7533
15-16 | 0.17328 | 0.22008 | 0.14412 | 0.2256 | 0.1724 | 0.1432 | 0.25504 | 0.292 | 0.234 | 0.13775 | 0.892 | 0.1345 | 0.14464 | 0.04752 | 0.11664 | 0.12744 | 0.13184 | 0.088 |  |  | 3.6801 | 3.6801
16-17 | 0.17148 | 0.20952 | 0.14688 | 0.22812 | 0.16752 | 0.14312 | 0.2592 | 0.28592 | 0.237 | 0.128 | 0.889 | 0.13125 | 0.16368 | 0.0492 | 0.11724 | 0.1248 | 0.13024 | 0.08976 |  |  | 3.6719 | 3.6719
17-18 | 0.17076 | 0.20604 | 0.1446 | 0.23268 | 0.16024 | 0.13072 | 0.25424 | 0.23536 | 0.23675 | 0.1225 | 0.8985 | 0.13175 | 0.13552 | 0.0516 | 0.11112 | 0.1272 | 0.12816 | 0.09008 |  |  | 3.5678 | 3.5678
18-19 | 0.15828 | 0.20856 | 0.14124 | 0.22596 | 0.15552 | 0.13672 | 0.25264 | 0.2456 | 0.23175 | 0.118 | 0.908 | 0.1305 | 0.13664 | 0.05024 | 0.10836 | 0.11964 | 0.128 | 0.09312 |  |  | 3.5488 | 3.5488
19-20 | 0.14772 | 0.20676 | 0.13692 | 0.21636 | 0.1552 | 0.12152 | 0.26384 | 0.2424 | 0.2225 | 0.123 | 0.909 | 0.12975 | 0.07736 | 0.04616 | 0.03504 | 0.07788 | 0.12096 | 0.09024 |  |  | 3.3226 | 3.3226
20-21 | 0.13464 | 0.17724 | 0.13284 | 0.20412 | 0.13976 | 0.11624 | 0.2512 | 0.21552 | 0.21125 | 0.12875 | 0.886 | 0.0755 | 0.06328 | 0.03384 | 0.01968 | 0.039 | 0.11984 | 0.08384 |  |  | 3.0325 | 3.0325
21-22 | 0.09492 | 0.10668 | 0.11412 | 0.201 | 0.13088 | 0.10712 | 0.22688 | 0.09488 | 0.2115 | 0.1165 | 0.6965 | 0.01775 | 0.05776 | 0.03264 | 0.0114 | 0.01656 | 0.07776 | 0.0728 |  |  | 2.3877 | 2.3877
22-23 | 0.09444 | 0.1074 | 0.09972 | 0.16236 | 0.07992 | 0.08792 | 0.16352 | 0.0864 | 0.208 | 0.0645 | 0.48 | 0.02 | 0.05072 | 0.03072 | 0.01188 | 0.01488 | 0.05616 | 0.06864 |  |  | 1.8872 | 1.8872
23-24 | 0.09084 | 0.10896 | 0.06852 | 0.07704 | 0.07152 | 0.08 | 0.15344 | 0.07472 | 0.1745 | 0.0535 | 0.3835 | 0.0145 | 0.04408 | 0.02768 | 0.012 | 0.015 | 0.05632 | 0.064 |  |  | 1.5701 | 1.5701
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч | 2.8753 | 3.5078 | 2.723 | 4.1002 | 2.6776 | 2.6923 | 4.5155 | 3.8694 | 5.2988 | 2.3607 | 15.8615 | 1.749 | 2.1974 | 0.90904 | 1.2206 | 1.4495 | 2.3208 | 1.6254 |  |  | 61.954 | 61.954
Заместитель директора ____________________________ А.В. Чернышев тел. 8(831)262-13-20

## прием
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт
Дата:16.06.2021г |  | Наименование (потребитель/ТСО): ООО"КСК" | [16 empty] | № 06.04.2015 № 619-юр
Часы | ПС Спутник фид. №614 | ПС Спутник фид. №621 | ПС Спутник фид. №617 | ПС Спутник фид. №630 | ПС Мещерская фид. №606 | ПС Мещерская фид. №629 | ПС Старт фид. №1001 | ПС Старт фид. № 1016 | ПС Афонинская, фид.№№1007, 1002, РП-91, ф.11 | ПС Афонинская, фид.№№1007, 1002, РП-91, ф.21 | РП 9817 РУ-10кВ ф.1 | РП 9817 РУ-10кВ ф.35 | ТП-781, ЗАО ГОТХ | ЦРП-11 ф.2 | ЦРП-11 ф.11 | РТП-30 ф.3011 | РТП-30 ф.3014 | ПС ЗКПД фид. №1025 | ПС ЗКПД фид. №1026 | итого |  |  | Итого, с учетом сторонних | Сторонние | Всего по договору без сторонних потребителей
[20 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
(сумма
колонок
(20+21+22)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
0-1 | [6 empty] | 0.177 | 0.0672 | 0.074 | 0.144 |  |  |  | 0.0441 | 0.00216 | 0.117 | 0.462 | 0.265 | 0.1982 | 0.7074 |  | 0.84326 | 1.5507
1-2 | [6 empty] | 0.1584 | 0.066 | 0.0616 | 0.112 |  |  |  | 0.04518 | 0.00216 | 0.1115 | 0.449 | 0.229 | 0.1812 | 0.6346 |  | 0.78144 | 1.416
2-3 | [6 empty] | 0.1464 | 0.0588 | 0.0572 | 0.1112 |  |  |  | 0.0423 | 0.00222 | 0.10475 | 0.423 | 0.213 | 0.1342 | 0.5524 |  | 0.74067 | 1.2931
3-4 | [6 empty] | 0.1368 | 0.0558 | 0.0564 | 0.1152 |  |  |  | 0.0393 | 0.00222 | 0.098 | 0.422 | 0.2012 | 0.1118 | 0.5056 |  | 0.73312 | 1.2387
4-5 | [6 empty] | 0.1356 | 0.0606 | 0.056 | 0.112 |  |  |  | 0.03594 | 0.00216 | 0.10775 | 0.447 | 0.2096 | 0.115 | 0.5208 |  | 0.76085 | 1.2816
5-6 | [6 empty] | 0.1488 | 0.0588 | 0.0528 | 0.1104 |  |  |  | 0.0375 | 0.00216 | 0.12 | 0.513 | 0.2522 | 0.1424 | 0.6022 |  | 0.83586 | 1.4381
6-7 | [6 empty] | 0.1818 | 0.0684 | 0.05 | 0.0996 |  |  |  | 0.0543 | 0.00228 | 0.13025 | 0.556 | 0.3206 | 0.1646 | 0.7354 |  | 0.89243 | 1.6278
7-8 | [6 empty] | 0.225 | 0.0984 | 0.0592 | 0.1064 |  |  |  | 0.07062 | 0.00234 | 0.12625 | 0.556 | 0.3808 | 0.1692 | 0.8734 |  | 0.92081 | 1.7942
8-9 | [6 empty] | 0.2328 | 0.1098 | 0.068 | 0.1588 |  |  |  | 0.0753 | 0.0024 | 0.12725 | 0.566 | 0.4834 | 0.1778 | 1.0038 |  | 0.99775 | 2.0015
9-10 | [6 empty] | 0.2328 | 0.1134 | 0.0924 | 0.1852 |  |  |  | 0.06432 | 0.00252 | 0.1285 | 0.582 | 0.5182 | 0.183 | 1.0474 |  | 1.0549 | 2.1023
10-11 | [6 empty] | 0.2448 | 0.1962 | 0.1472 | 0.19 |  |  |  | 0.06774 | 0.00258 | 0.1265 | 0.574 | 0.5446 | 0.1942 | 1.1798 |  | 1.108 | 2.2878
11-12 | [6 empty] | 0.249 | 0.2004 | 0.2828 | 0.256 |  |  |  | 0.06042 | 0.00246 | 0.12775 | 0.593 | 0.5252 | 0.1996 | 1.1742 |  | 1.3224 | 2.4966
12-13 | [6 empty] | 0.2436 | 0.1716 | 0.29 | 0.2676 |  |  |  | 0.06234 | 0.00252 | 0.12425 | 0.624 | 0.533 | 0.213 | 1.1612 |  | 1.3707 | 2.5319
13-14 | [6 empty] | 0.2484 | 0.1926 | 0.29 | 0.2664 |  |  |  | 0.06576 | 0.00246 | 0.12425 | 0.588 | 0.525 | 0.214 | 1.18 |  | 1.3369 | 2.5169
14-15 | [6 empty] | 0.2448 | 0.1848 | 0.2932 | 0.2624 |  |  |  | 0.07206 | 0.0024 | 0.128 | 0.601 | 0.5524 | 0.2234 | 1.2054 |  | 1.3591 | 2.5645
15-16 | [6 empty] | 0.252 | 0.1728 | 0.3008 | 0.2604 |  |  |  | 0.08376 | 0.00234 | 0.12925 | 0.586 | 0.5236 | 0.2068 | 1.1552 |  | 1.3625 | 2.5178
16-17 | [6 empty] | 0.267 | 0.1974 | 0.2968 | 0.2632 |  |  |  | 0.05658 | 0.00234 | 0.138 | 0.685 | 0.5292 | 0.2416 | 1.2352 |  | 1.4419 | 2.6771
17-18 | [6 empty] | 0.2742 | 0.1674 | 0.2908 | 0.2596 |  |  |  | 0.04992 | 0.00234 | 0.141 | 0.74 | 0.5866 | 0.2428 | 1.271 |  | 1.4837 | 2.7547
18-19 | [6 empty] | 0.288 | 0.1674 | 0.24 | 0.2576 |  |  |  | 0.04224 | 0.00246 | 0.1645 | 0.735 | 0.6102 | 0.2888 | 1.3544 |  | 1.4418 | 2.7962
19-20 | [6 empty] | 0.2808 | 0.108 | 0.2504 | 0.2676 |  |  |  | 0.04146 | 0.00246 | 0.1575 | 0.745 | 0.6428 | 0.314 | 1.3456 |  | 1.4644 | 2.81
20-21 | [6 empty] | 0.2826 | 0.0954 | 0.2468 | 0.2572 |  |  |  | 0.04434 | 0.0024 | 0.15875 | 0.766 | 0.6672 | 0.325 | 1.3702 |  | 1.4755 | 2.8457
21-22 | [6 empty] | 0.288 | 0.0906 | 0.22 | 0.2344 |  |  |  | 0.0447 | 0.0024 | 0.1535 | 0.749 | 0.6042 | 0.3538 | 1.3366 |  | 1.404 | 2.7406
22-23 | [6 empty] | 0.2562 | 0.0864 | 0.0988 | 0.17 |  |  |  | 0.05268 | 0.00228 | 0.13525 | 0.63 | 0.469 | 0.2866 | 1.0982 |  | 1.089 | 2.1872
23-24 | [6 empty] | 0.2058 | 0.0732 | 0.0904 | 0.1584 |  |  |  | 0.05034 | 0.00264 | 0.12025 | 0.528 | 0.3346 | 0.243 | 0.8566 |  | 0.95003 | 1.8066
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4006 | 2.8614 | 3.9656 | 4.6256 | 0 | 0 | 0 | 1.3032 | 0.0567 | 3.1 | 14.12 | 10.7206 | 5.124 | 24.1066 |  | 27.1711 | 51.2777
Заместитель директора________________ А.В.Чернышев тел. 8(831)262-13-20

## нагрузка ПС
Таблица нагрузок вводов потребительских подстанций 110-35 кВ | [19 empty] | Дата: 16.06.2021г
Наименование (потребитель/ТСО):ООО "КСК" | [7 empty] | № договора (договор энергоснабжения/для ТСО договор оказания услуг) : № 06.04.2015 № 619-юр
Наименование подстанции, класс напряжения | Наименование,класс напряжения трансформатора, линии 35-110 кВ | Номинальная мощность тр-ра, МВА | Пропускная способность ЛЭП (при температуре +25оС) или номинальный ток обмоток трансформатора, А | Положение РПН(ПБВ) | Наименование присоединения, трансформатора или ЛЭП | 3 ч. | [5 empty] | 9ч. | [5 empty] | 18ч.
[6 empty] | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Примечание: заполнять при наличии подстанции 35-110 кВ на балансе потребителя
Заместитель директора ____________________________ А.В. Чернышев тел. 8(831)262-13-20