## Приложение 1
[14 empty] | Приложение 1 к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18 декабря 2015 года № 50/56 | Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Нижегородской области на 2016 год для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, не включающие в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, С1, руб./кВт, (в ценах 2016 года)
Наименование | [10 empty] | Постоянная схема электроснабжения |  | Временная схема электроснабжения
[11 empty] | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ
Стандартизированная тарифная ставка (руб./кВт), всего, в том числе по мероприятиям: | [10 empty] | 90.83 | 92.1325 | 84.5745 | 73.4355
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю,С1.1 | [10 empty] | 32.28 | 31.0698 | 27.711 | 24.4257
Разработка сетевой организацией проектной документации | [10 empty] | 20.5039 | 21.4033 | 18.8094 | 16.0329
Выполнение технических условий сетевой организацией | [10 empty] | 3.7227 | 3.3165 | 3.7227 | 3.3165
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, С1.2 | [10 empty] | 34.3313 | 36.3435 | 34.3313 | 29.6604
Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя, С1.3 | [10 empty] | 3.7227 | 3.3165 | 3.7227 | 3.3165
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, С1.4 | [10 empty] | 34.3313 | 36.3435 | 34.3313 | 29.6604
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов в части строительства воздушных линий электропередач, С2, руб./1 км, без НДС, (в ценах 2001 года)
Уровень напряжения в точке присоединения, кВ |  | СИП 2 | [6 empty] | СИП 3 |  |  |  |  | АС-70
|  | 3х16мм2+1х25мм2 | 3x25мм2+1x35мм2 | 3x35мм2+1x50 мм2 | 3x50мм2+1x50мм2 | 3x70мм2+1x70мм2 | 3x95мм2+1x95мм2 | 3х120мм2+1х95мм2 | 1х35мм2 | 1х50мм2 | 1х70мм2 | 1х95мм2 | 1х120мм2 | 35мм2 | 50мм2/8,0 | 70мм2/11,0 | 95мм2/16,0 | 120мм2/19,0
0.4 |  | 68941.3326 | 69638.545 | 74199.6149 | 80586.5081 | 85540.7144 | 90290.511 | 93031.4138 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6-10 |  | х | х | х | х | х | х | х | 109950.2594 | 118975.8655 | 125468.1462 | 135086.2502 | 147907.3992 | 71452.0639 | 75273.8001 | 78246.3044 | 83172.0442 | 86615.6088
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов в части строительства кабельных линий электропередач без прокола грунта, С3, руб./1 км, без НДС, (в ценах 2001 года)
Уровень напряжения, кВ | Тип застройки | ААБл-1 | [6 empty] | ААБл-10 |  |  |  |  | АПвПг-10
|  | 50мм2 | 70мм2 | 95мм2 | 120мм2 | 150мм2 | 185мм2 | 240мм2 | 3х70мм2 | 3х95мм2 | 3х120мм2 | 3х150мм2 | 3х240мм2 | 3х70мм2/35 | 3х95мм2/35 | 3х120мм2/50 | 3х240мм2/70 | 3х300мм2 /70 | 3х400мм2/70 | 3х500мм2/70
0,4 | городская | 227177.3566 | 231414.8539 | 263348.3835 | 275708.2368 | 280322.5889 | 291656.3952 | 314717.7303 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
0,4 | сельская | 121853.4519 | 135848.4393 | 146928.2815 | 166059.7785 | 169703.538 | 181362.253 | 190938.9386 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6-10 | городская | х | х | х | х | х | х | х | 256920.284 | 273610.0128 | 287627.043 | 295322.785 | 325529.9112 | 375731.2644 | 393717.2287 | 418449.7191 | 460160.5658 | 473603.8396 | 478725.441 | 513671.3066
6-10 | сельская | х | х | х | х | х | х | х | 159108.136 | 168258.8636 | 181158.3007 | 195176.6977 | 221255.9092 | х | х | х | х | х | х | х
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов в части строительства кабельных линий электропередачив с проколом грунта методом горизонтально-направленного бурения, С3, руб./на 100 м. линий, без НДС, (в ценах 2001 года)
Уровень напряжения, кВ | Тип застройки | ААБл-1 | [6 empty] | ААБл-10 |  |  |  |  | АПвПг-10
|  | 50мм2 | 70мм2 | 95мм2 | 120мм2 | 150мм2 | 185мм2 | 240мм2 | 3х70мм2 | 3х95мм2 | 3х120мм2 | 3х150мм2 | 3х240мм2 | 3х70мм2/35 | 3х95мм2/35 | 3х120мм2/50 | 3х240мм2/70 | 3х300мм2 /70 | 3х400мм2/70 | 3х500мм2/70
0,4 | городская | 102655.3098 | 105415.8312 | 106585.642 | 108241.9928 | 108959.5608 | 109834.737 | 110302.7289 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
0,4 | сельская | 102655.3098 | 105415.8312 | 106585.642 | 108241.9928 | 108959.5608 | 109834.737 | 110302.7289 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6-10 | городская | х | х | х | х | х | х | х | 106329.6857 | 107728.5934 | 108445.1085 | 109956.7124 | 113993.3797 | 145925.6246 | 148257.0199 | 150828.1006 | 155374.4091 | 159407.1132 | 161702.4759 | 164259.5988
6-10 | сельская | х | х | х | х | х | х | х | 106329.6857 | 107728.5934 | 108445.1085 | 109956.7124 | 113993.3797 | х | х | х | х | х | х | х
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов в части строительства трансформаторных подстанций, С4, руб./кВт, без НДС, (в ценах 2001 года)
1 х 63 кВА | [5 empty] | 1 х 100 кВА | [5 empty] | 1 х 160 кВА
КТПС | КТП киоскового типа |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке |  | КТПС | КТП киоскового типа |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке |  | КТПС | КТП киоскового типа |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке
| однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная | однотрансформаторная | двухтрансформаторная |  | однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная | однотрансформаторная | двухтрансформаторная |  | однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная | однотрансформаторная | двухтрансформаторная
| тупикового типа | проходного типа |  |  |  |  | тупикового типа | проходного типа |  |  |  |  | тупикового типа | проходного типа
460.9647 | 637.7476 | 1334.091 | 4022.5925 | 3834.4905 | 7077.7593 | 297.767 | 415.3933 | 870.3175 | 2514.7777 | 2662.1384 | 4781.1188 | 202.5865 | 282.6741 | 569.8612 | 1642.6816 | 1677.4759 | 3063.3227
1 х 250 кВА | [5 empty] | 1 х 400 кВА |  |  |  |  | 1 х 630 кВА
КТПС | КТП киоскового типа |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке |  | КТП киоскового типа |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке |  | КТП киоскового типа |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке
| однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная | однотрансформаторная | двухтрансформаторная | однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная | однотрансформаторная | двухтрансформаторная | однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная | однотрансформаторная | двухтрансформаторная
| тупикового типа | проходного типа |  |  |  | тупикового типа | проходного типа |  |  |  | тупикового типа | проходного типа
144.001 | 182.5106 | 393.3024 | 1100.4581 | 1113.2196 | 2107.1901 | 145.179 | 255.353 | 693.9938 | 730.4321 | 1373.6958 | 134.9421 | 202.225 | 510.5927 | 496.106 | 920.3629
1 х 1000 кВА |  |  |  |  | 1 х 1250 кВА
КТП киоскового типа |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке
однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная | однотрансформаторная | двухтрансформаторная | однотрансформаторная | двухтрансформаторная
тупикового типа | проходного типа
125.9573 | 155.2376 | 386.4431 | 347.8939 | 659.0185 | 289.7904 | 590.083
Примечание:
Условия применения стандартизированных тарифных ставок определены приказом ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1 "Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям"

## Приложение2
[12 empty] | Приложение 2 к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18 декабря 2015 года № 50/56 | Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Нижегородской области на 2016 год для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, не включающие в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, С1, руб./кВт, (в ценах 2016 года)
Наименование | [10 empty] | Постоянная схема электроснабжения |  | Временная схема электроснабжения
[11 empty] | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ
Стандартизированная тарифная ставка (руб./кВт), всего, в том числе по мероприятиям: | [10 empty] | 90.83 | 92.1325 | 84.5745 | 73.4355
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю,С1.1 | [10 empty] | 32.28 | 31.0698 | 27.711 | 24.4257
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, С1.2 | [10 empty] | 20.5039 | 21.4033 | 18.8094 | 16.0329
Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя, С1.3 | [10 empty] | 3.7227 | 3.3165 | 3.7227 | 3.3165
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, С1.4 | [10 empty] | 34.3313 | 36.3435 | 34.3313 | 29.6604
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов в части строительства воздушных линий электропередач, С2, руб./1 км, без НДС, (в ценах 2001 года)
Уровень напряжения в точке присоединения, кВ |  | СИП 2 | [6 empty] | СИП 3 |  |  |  |  | АС-70
|  | 3х16мм2+1х25мм2 | 3x25мм2+1x35мм2 | 3x35мм2+1x50 мм2 | 3x50мм2+1x50мм2 | 3x70мм2+1x70мм2 | 3x95мм2+1x95мм2 | 3х120мм2+1х95мм2 | 1х35мм2 | 1х50мм2 | 1х70мм2 | 1х95мм2 | 1х120мм2 | 35мм2 | 50мм2/8,0 | 70мм2/11,0 | 95мм2/16,0 | 120мм2/19,0
0.4 |  | 137882.6653 | 139277.09 | 148399.2298 | 161173.0161 | 171081.4288 | 180581.022 | 186062.8277 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6-10 |  | х | х | х | х | х | х | х | 219900.5188 | 237951.731 | 250936.2923 | 270172.5004 | 295814.7984 | 142904.1278 | 150547.6002 | 156492.6088 | 166344.0883 | 173231.2176
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов в части строительства кабельных линий электропередач без прокола грунта, С3, руб./1 км, без НДС, (в ценах 2001 года)
Уровень напряжения, кВ | Тип застройки | ААБл-1 | [6 empty] | ААБл-10 |  |  |  |  | АПвПг-10
|  | 50мм2 | 70мм2 | 95мм2 | 120мм2 | 150мм2 | 185мм2 | 240мм2 | 3х70мм2 | 3х95мм2 | 3х120мм2 | 3х150мм2 | 3х240мм2 | 3х70мм2/35 | 3х95мм2/35 | 3х120мм2/50 | 3х240мм2/70 | 3х300мм2 /70 | 3х400мм2/70 | 3х500мм2/70
0,4 | городская | 454354.7132 | 462829.7078 | 526696.767 | 551416.4736 | 560645.1778 | 583312.7904 | 629435.4605 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
0,4 | сельская | 243706.9037 | 271696.8787 | 293856.563 | 332119.557 | 339407.076 | 362724.506 | 381877.8773 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6-10 | городская | х | х | х | х | х | х | х | 513840.5681 | 547220.0256 | 575254.086 | 590645.5699 | 651059.8224 | 751462.5289 | 787434.4574 | 836899.4381 | 920321.1315 | 947207.6791 | 957450.882 | 1027342.6133
6-10 | сельская | х | х | х | х | х | х | х | 318216.272 | 336517.7271 | 362316.6014 | 390353.3955 | 442511.8185 | х | х | х | х | х | х | х
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов в части строительства кабельных линий электропередачив с проколом грунта методом горизонтально-направленного бурения, С3, руб./на 100 м. линий, без НДС, (в ценах 2001 года)
Уровень напряжения, кВ | Тип застройки | ААБл-1 | [6 empty] | ААБл-10 |  |  |  |  | АПвПг-10
|  | 50мм2 | 70мм2 | 95мм2 | 120мм2 | 150мм2 | 185мм2 | 240мм2 | 3х70мм2 | 3х95мм2 | 3х120мм2 | 3х150мм2 | 3х240мм2 | 3х70мм2/35 | 3х95мм2/35 | 3х120мм2/50 | 3х240мм2/70 | 3х300мм2 /70 | 3х400мм2/70 | 3х500мм2/70
0,4 | городская | 205310.6196 | 210831.6623 | 213171.2841 | 216483.9856 | 217919.1215 | 219669.4741 | 220605.4578 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
0,4 | сельская | 205310.6196 | 210831.6623 | 213171.2841 | 216483.9856 | 217919.1215 | 219669.4741 | 220605.4578 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6-10 | городская | х | х | х | х | х | х | х | 212659.3714 | 215457.1868 | 216890.2171 | 219913.4247 | 227986.7594 | 291851.2491 | 296514.0399 | 301656.2011 | 310748.8181 | 318814.2264 | 323404.9518 | 328519.1976
6-10 | сельская | х | х | х | х | х | х | х | 212659.3714 | 215457.1868 | 216890.2171 | 219913.4247 | 227986.7594 | х | х | х | х | х | х | х
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов в части строительства трансформаторных подстанций, С4, руб./кВт, без НДС, (в ценах 2001 года)
1 х 63 кВА | [5 empty] | 1 х 100 кВА | [5 empty] | 1 х 160 кВА
КТПС | КТП киоскового типа |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке |  | КТПС | КТП киоскового типа |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке |  | КТПС | КТП киоскового типа |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке
| однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная | однотрансформаторная | двухтрансформаторная |  | однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная | однотрансформаторная | двухтрансформаторная |  | однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная | однотрансформаторная | двухтрансформаторная
| тупикового типа | проходного типа |  |  |  |  | тупикового типа | проходного типа |  |  |  |  | тупикового типа | проходного типа
921.9295 | 1275.4953 | 2668.1821 | 8045.1849 | 7668.981 | 14155.5186 | 595.534 | 830.7865 | 1740.6351 | 5029.5553 | 5324.2768 | 9562.2375 | 405.173 | 565.3482 | 1139.7224 | 3285.3633 | 3354.9518 | 6126.6453
1 х 250 кВА | [5 empty] | 1 х 400 кВА |  |  |  |  | 1 х 630 кВА
КТПС | КТП киоскового типа |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке |  | КТП киоскового типа |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке |  | КТП киоскового типа |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке
| однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная | однотрансформаторная | двухтрансформаторная | однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная | однотрансформаторная | двухтрансформаторная | однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная | однотрансформаторная | двухтрансформаторная
| тупикового типа | проходного типа |  |  |  | тупикового типа | проходного типа |  |  |  | тупикового типа | проходного типа
288.002 | 365.0212 | 786.6049 | 2200.9161 | 2226.4392 | 4214.3801 | 290.3579 | 510.7061 | 1387.9876 | 1460.8642 | 2747.3917 | 269.8843 | 404.45 | 1021.1853 | 992.212 | 1840.7258
1 х 1000 кВА |  |  |  |  | 1 х 1250 кВА
КТП киоскового типа |  |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке |  | КТП блочного типа в бетонной оболочке
однотрансформаторная |  | двухтрансформаторная | однотрансформаторная | двухтрансформаторная | однотрансформаторная | двухтрансформаторная
тупикового типа | проходного типа
251.9146 | 310.4751 | 772.8861 | 695.7879 | 1318.0371 | 579.5809 | 1180.166
Примечание:
Условия применения стандартизированных тарифных ставок определены приказом ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1 "Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям"

## Приложение 3
Приложение 3 к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18 декабря 2015 года № 50/56
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Нижегородской области (в ценах 2016 года)
руб./кВт (без НДС)
№ | Наименование | до 150 кВт |  | свыше 150 кВт
|  | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ
1 | Подготовка, выдача сетевой организацией технических условий и их согласование | 32.28 | 31.0698 | 32.28 | 31.0698
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | - | - | - | -
3 | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | х | х | х | х
3.1. | строительство воздушных линий | 4123.6361 | 227.25 | 4234.0933 | 1885.17
3.2. | строительство кабельных линий | 4717.2748 | 4718.63 | 4299.9273 | 6762.3443
3.3. | строительство пунктов секционирования | - | - | - | -
3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | Ставки* равны стандартизированным тарифным ставкам С4
3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | - | - | - | -
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | 20.5039 | 21.4033 | 20.5039 | 21.4033
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств | 3.7227 | 3.3165 | 3.7227 | 3.3165
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 34.3313 | 36.3435 | 34.3313 | 36.3435
Примечание:
*) – в случае, если согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, для расчета платы за технологическое присоединение посредством ставок платы за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций, необходимо умножать данные ставки на индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам (Zизм.ст)