Приложение №6 к

к договору  оказания услуг по передаче

тепловой энергии

Определение объемов оказанных услуг по передаче тепловой энергии

и потерь в сетях Исполнителя.

Раздел I.

Порядок определения объемов оказанных услуг по передаче тепловой энергии

и объемов тепловых потерь в сетях Исполнителя

1.1. Объем тепловой энергии, отпущенной Заказчиком в сети Исполнителя определяется на основании показаний приборов учета Исполнителя, установленных в точках приема на теплотрассе ООО «КСК» «Бурнаковская».

1.2. Объем тепловой энергии, поступившей в точки приема в сети Исполнителя   определяется на основании показаний приборов учета, установленных в точках приема, указанных в Приложении №8.

1.3 При отсутствии приборов учета в точках приема, количество тепловой энергии, отпущенной Заказчиком в сети Исполнителя, определяется расчетным способом, согласованным Сторонами.

1.4. Количество тепловой энергии, отпущенной Заказчиком в сети исполнителя для компенсации тепловых потерь определяется как разность между объемом, определенным  по показаниям приборов коммерческого  учета в точке приема,  и объемом полезного отпуска Абонентам Заказчика,   или   расчетным способом, согласованным Сторонами, при отсутствии прибора коммерческого учета в торчках приема, а также в случае временного выхода прибора коммерческого учета в точке приема из строя.

Раздел II.

Требования к узлам учета тепловой энергии.

5.  При расчетах Стороны используют показания коммерческих узлов учета, расположенных в точках приема и точках поставки (передачи).

Узлы учета тепловой энергии оборудуются на границе раздела балансовой принадлежности трубопроводов Сторон, или в местах, максимально приближенных к ним.

5.1. Узлы учета тепловой энергии Исполнителя и Абонентов Заказчика оборудуются, допускаются в эксплуатацию, поверяются и эксплуатируются в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5.2. Приборы учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет ресурса, массы (или объема) и регистрацию параметров.

6. Допуск узла учета в коммерческую эксплуатацию осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства РФ путём составления акта допуска и пломбировки приборов узла учета тепловой энергии.

7. Заказчик по запросу Исполнителя организует комиссионное обследование узлов учета установленных в точках передачи на границе раздела эксплуатационной ответственности тепловых сетей Исполнителя и Абонентов Заказчика, а Исполнитель по запросу Заказчика организует комиссионное обследование узлов учета установленных в точках приема на границе раздела эксплуатационной ответственности тепловых сетей Сторон.

7.1. Узел учета тепловой энергии считается вышедшим из строя в случаях:

- несанкционированного вмешательства в его работу;

- нарушения пломб на оборудовании узла учета, линий электрических связей;

- механического повреждения приборов и элементов узла учета;

- работы любого из них в нештатном режиме, определенном нормами  действующего законодательства РФ;

- врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета.

7.2. Сторона, выявившая неисправность  приборов учета, обязана сообщать данные о показаниях приборов узла учета на момент их выхода из строя другой Стороне в течение 2 рабочих дней с даты обнаружения.

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК					              ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____________________                                                   ____________________

м.п.                                                                                       м.п.