ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: в зависимости от вида технологического присоединения и запрашиваемой мощности.

(Решение РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ от 18 декабря 2014 г. N 59/14 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2015 ГОД»)

Условия оказания услуги (процесса): наличие заявления потребителя и технической возможности для осуществления технологического присоединения, а именно: сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций; отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение; отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

Результат оказания услуги (процесса): подача электрической энергии на энергопринимающее устройство потребителя.

Общий срок оказания услуги (процесса): от 4-х месяцев до 4-х лет в зависимости от категории Заявителя и условий технологического присоединения.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение | Подача заявки на технологическое присоединение приложением документов и сведений, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 Правил (далее - Правила) «Правила» - «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г., |

Заявка может быть направлена письмом с описью вложения, представляется лично или через уполномоченного представителя в офис ООО «КСК» по адресу:  г. Нижний Новгород, ул. Героя Шнитникова, д.1, а Заявители, указанные в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил -юридические лица или индивидуальные предприниматели в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)

- заявители, в целях временного технологического присоединения

| - физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно вправе направлять заявку и прилагаемые документы посредством официального сайта в сети "Интернет" | При отсутствии замечаний общий срок подготовки документов не более 30 дней, в случае отсутствия необходимых сведений Сетевая организация уведомляет заявителя в течение 6 рабочих дней | П.8,10.14,15 Правил |
| --- | --- | --- |
| 2 | Подготовка Технических условий (далее-ТУ) | Сетевая организация В целях подготовки ТУ направляет копию заявки на рассмотрение системному оператору, за исключением заявок, поданных заявителями, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 Правил | В офисе Сетевой организации | в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки | П. 21 Правил |
| 2 | Разработка технических условий | ТУ разрабатываются специалистами технической службой Сетевой организации и являются неотъемлемой частью договора технологического присоединения (далее- ТП), в них указывается точка присоединения, распределения обязанностей между сторонами по исполнению ТУ, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. | В офисе Сетевой организации | Не более 30 дней с момента подачи заявки, вручаются вместе с договором ТП или с даты получения недостающих сведений |  |
| 3 | Направление в РДУ проекта ТУ | Направление в РДУ проекта ТУ на технологическое присоединение в отношении присоединяемых объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше | Почтовым отправлением либо с использованием средств сети «Интернет» |  |  |
| 4 | Подготовка договора ТП | Проект договора ТП должен содержать срок осуществления мероприятий, размер платы за технолог. присоединение и .т.д. | В офисе Сетевой организации | Не более 30 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений | П. 15, 16 Правил |
| 5 | Направление заявителю заполненного и подписанного в 2 – х экземплярах проекта договора | В адрес заявителей направляются заполненный и подписанный в 2 экземплярах проект договора -на технологическое присоединение с техническими условиями - ТУ | Направляется письмом с описью вложения, представляется лично или через уполномоченного в офис ООО «КСК» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя Шнитникова, д.1 |

В течение 15 дней (заявители, указанные в пунктах 12(1) и 14 Правил)

30 дней (прочие заявители) со дня получения заявки.

При необходимости согласования ТУ с системным оператором Согласование ТУ с системным администратором осуществляется в отношении присоединяемых объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше.

| , срок по инициативе СО может быть увеличен на срок согласования ТУ с системным оператором. |  |
| --- | --- |
| 6 | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП В случае направления заявителем в течение 30 дней после получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от подписания проекта договора с требованием о приведении его в соответствие с Правилами, сетевая организация представляет заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия как неотъемлемое приложение к договору. | Направляется письмом с описью вложения, представляется лично или через уполномоченного представителя в офис ООО «КСК» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя Шнитникова, д.1 | В течении 30 дней со дня получения подписанного со стороны Сетевой организации договора Ответ сетевой организации В течение 5 рабочих дней с даты получения такого требования | п.15 Правил |
| 7 | Заключение договора ТП | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора. Направляет 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | Направляется письмом с описью вложения, представляется лично или через уполномоченного представителя в офис ООО «КСК» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя Шнитникова, д.1 | В течение 30 дней с даты получения подписанного Сетевой организацией договора ТП | П. 15 Правил |
| Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии считается заключенным с сетевой организацией с даты поступления подписанного заявителем экземпляра такого договора в сетевую организацию, но не ранее даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям указанных энергопринимающих устройств. |
| 8 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации | Сетевая организация выдает платежные документы заявителям: квитанции, счета на оплату услуг за тех. присоединение | Финансовые документы могут быть получены в офисе ООО «КСК» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя Шнитникова, д.1 | Производиться в соответствии с условиями договора | П 16(1)-16(4), 17 Правил |
| 9 | Подготовка проектной документации | Заявитель в соответствии с ТУ организует и производит подготовку проектной документации | Собственными силами либо силами проектных организаций, имеющих соответствующее свидетельство о допуске СРО | Производиться в соответствии с условиями договора |  |
| 10 | Направление и согласование с субъектом оперативно-диспетчерского управления копии проектной документации, представленной заявителем | В случаях если технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с системным оператором (соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе сетевая организация Направляет субъекту оперативно-диспетчерского управления копию проектной документации, представленной заявителем и согласовывает с системным оператором представленную заявителем на согласование проектную документацию по выполнению технических условий, а также отступления от выданных заявителю технических условий | Направляется курьерской службой либо почтовым отправлением | В течение 2 дней со дня получения проектной документации |  |
| 11 | Согласование (или направление замечаний) к представленной проектной документации | Специалисты технической службы Сетевой организации изучают и проверяют представленную проектную документацию на соответствие действующим техническим нормам и технической политики сетевой организации | В офисе сетевой организации | В течение 30 дней с момента получения проектной документации для согласования |  |
| 12 | Выполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ. | Вид работ, выполняемых Заявителем определяется в соответствии с выданными ТУ | По месту расположения электроустановок заявителя | В соответствии с условиями договора в зависимости от категории Заявителя и технических условий от 4-х месяцев до 2-х лет | П 16,18,19 Правил |
| 13 | Выполнение Сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению | Вид работ, выполняемых сетевой организацией определяется в соответствии с выданными ТУ. Работы выполняются самостоятельно, либо с привлечением подрядных организаций. | По месту расположения электроустановок заявителя и сетевой организации | В соответствии с условиями договора в зависимости от категории Заявителя и технических условий от 4-х месяцев до 2-х лет | П 16,18,19 Правил |
| 14 | Направление уведомления о выполнении технических условий в адрес Сетевой организации | Заявитель направляет уведомление, к которому прилагаются документы, указанные в п.85 Правил | Направляется письмом с описью вложения, представляется лично или через уполномоченного представителя в офис ООО «КСК» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя Шнитникова, д.1 | По факту выполнения работ | П. 85 Правил |
| 15 | Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям ТУ Введено постановлением Правительства №130 (действует с 25.03.2014) и осуществление осмотра электроустановок | Мероприятия по проверке выполнения технических условий заявителями с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт включительно (по одному источнику электроснабжения), а также заявителями, для которых в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра электроустановок заявителей. | По месту расположения электроустановок | В течение 10 дней со дня получения от заявителя копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий | П. 87 Правил |
| 16 | Составление в 2 – х экземплярах акта осмотра (обследования) электроустановки | При выявлении замечаний повторный осмотр электроустановки заявителя осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | В офисе сетевой организации | В течение 3 дней | П. 88 Правил |
| 17 | Подписание акта о выполнении технических условий | По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий составляется и направляется для подписания заявителю подписанный со стороны сетевой организации в 2- х экземплярах акт о выполнении технических условий Акт о выполнении технических условий оформляется после устранения выявленных в ходе осмотра электроустановок нарушений. При невыполнении требований технических условий сетевая организация уведомляет в письменной форме об этом заявителя. После устранения замечаний (при их наличии) заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий. | Направляется письмом с описью вложения либо в офисе ООО «КСК» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя Шнитникова, д.1 | В течение 3 дней Акт о выполнении ТУ льготными категориями заявителей подписывается непосредственно в день проведения осмотра В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта | П. 88 Правил |
| 18 | Направление заявки, на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета | Сетевая организация направляет заявку, на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета, в адрес гарантирующего поставщика (энергосбытовой (энергоснабжающей) организации) (при проведении процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию в процессе технологического присоединения | Направляется письмом с описью вложения, представляется лично или через уполномоченного представителя в офис ООО «КСК» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя Шнитникова, д.1 | Предлагаемые дата и время проведения процедуры не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления заявки | См. паспорт услуги «Допуск прибора учета в эксплуатацию» |
| 19 | Уведомление лиц, участвующих в процедуре допуска, о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию. | Сетевая организация уведомляет лиц, участвующих в процедуре допуска, о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке | Направляется письмом с описью вложения, представляется лично или через уполномоченного представителя в офис ООО «КСК» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя Шнитникова, д.1 |  |  |
| 20 | Осуществление процедуры ввода в эксплуатацию прибора учета | После проверки прибора учета составляются следующие акты: - акт об осуществлении технологического присоединения; - акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; - акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. - акт согласования технологической и (или) аварийной брони. | Проверка-по месту расположения электроустановок Заявителя, Оформление актов – в офисе Сетевой организации | Не позднее 2 рабочих дней с даты осуществления процедуры ввода в эксплуатацию прибора учета | П. 19 Правил |
| 21 | Направление копии актов в адрес субъекта розничного рынка, | Направляет в письменном или электронном виде копии актов в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)). | В письменном или электронном виде | Не позднее 2 рабочих дней с даты подписания заявителем и сетевой организацией вышеназванных актов | П. 19 (1) Правил |