## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | ТП | ТП-583 | 6 (6.3) | 09,46 2021.01.18 | 16,18 2021.01.18 | П | 6.533 | ТП-583 СШ1 СШ2 | 0 | ВРУ 1,2 - мкд 16а; мкд 13; мкд 14; мкд 15. ЛНС40, КНС41. | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
2 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | РП | РП 122 СШ2 | 10 (10.5) | 08,35 2021.01.24 | 09,10 2021.01.24 | В | 0.58 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-14 СШ2;ТП 10 (10.5) кВ ТП-3219 СШ2;ТП 10 (10.5) кВ ТП-19 СШ2;ТП 10 (10.5) кВ ТП-20 СШ2;ТП 10 (10.5) кВ ТП-3224 СШ2 |  | ТЦ "Корабли", КНС, ЛНС, МКД-68, 70,72, 74,50,54,56 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 250 |  | Запись в журнале всех отключений 2021-01-24 | 3.4.8 | 4.12 | 0
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | ТП | ТП-1122А | 6 (6.3) | 09,30 2021.02.08 | 14,30 2021.02.08 | П | 5 | ТП-1122А СШ-1 СШ-2 | 0 | ВРУ-1,2 мкд12\2; мкд12\3; мкд12\4. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | ТП | ТП-7 | 6 (6.3) | 11,10 2021.02.15 | 17,10 2021.02.15 | П | 6 | ТП-7 СШ-1 | 0 | ВРУ-1,2 мкд12\7; мкд12\6; мкд12\5. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
5 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | ТП | ТП-3369 | 6 (6.3) | 09,30 2021.03.14 | 15,30 2021.03.14 | П | 6 | ТП 3369 СШ2 | 0 | ВРУ 0.2; ВРУ 1.2; ВРУ 2.2; ВРУ 0.1; ВРУ 2.1; ВРУ 1.1; ЩВУ ч2. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
6 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | ТП | ТП-3377 | 6 (6.3) | 10,09 2021.03.15 | 15,56 2021.03.15 | П | 5.78 | ТП 3377 СШ1 СШ2 | 0 | ВРУ-1,2 - мкд 55; мкд 57; мкд 65; мкд 63. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
7 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | РП | РП 122 | 10 (10.5) | 13,50 2021.03.22 | 14,00 2021.03.22 | В | 0.17 | ТП 10 (610.5) кВ 3224(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП 19(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ 20(Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 163 |  | запись в журнале всех отключений 2021-03-22 | 3.4.8 | 4.12 | 1
8 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | ТП | 21 1 секция шин | 6 (6.3) | 14,00 2021.03.22 | 14,35 2021.03.22 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ 24 1 секция шин;ТП 6 (6.3) кВ 12 1 секция шин |  |  | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 97 |  | запись в журнале всех отключений 2021-03-22 | 3.4.8 | 4.12 | 1
9 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | ТП | ТП-589 | 6 (6.3) | 09,17 2021.04.10 | 14,42 2021.04.10 | П | 5.42 | ТП-589 СШ2 | 1 | ВРУ-1,2 - мкд 46/1; мкд 46/2; мкд 46. ШУВ. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
10 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | ТП | ТП-3210 | 6 (6.3) | 10,09 2021.04.10 | 15,56 2021.04.10 | П | 5.78 | ТП-3210 СШ1 СШ2 | 1 | ВРУ-1,2- мкд 81; мкд 83; мкд 89; мкд 91. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
11 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | ТП | ТП-611 | 10 (10.5) | 09,41 2021.05.03 | 14,58 2021.05.03 | П | 5.28 | ТП-611 СШ2 СШ1 | 0 | ВРУ-1; ВРУ-2; ВРУ-3; ВРУ-4; ВРУ-5. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1
12 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | ТП | ТП-101 | 10 (10.5) | 08,59 2021.06.10 | 15,23 2021.06.10 | П | 6.4 | ТП-101 СШ1 | 0 | Вру-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | ТП | ТП-102 | 10 (10.5) | 10,00 2021.06.14 | 15,30 2021.06.14 | П | 5.5 | ТП-102 СШ1 | 0 | Вру-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | ТП | ТП-103 | 10 (10.5) | 09,37 2021.07.10 | 15,44 2021.07.10 | П | 6.12 | ТП 3369 СШ1 | 0 | Ввод1; Ввод2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | ТП | ТП-104 | 10 (10.5) | 09,50 2021.07.14 | 15,07 2021.07.14 | П | 5.28 | ТП 3369 СШ1 | 0 | Ввод1; Ввод2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
16 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | ТП | ТП-3237 | 6 (6.3) | 09,45 2021.08.10 | 16,45 2021.08.10 | П | 7 | ТП-3237 СШ2 | 0 | ТЦ № 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
17 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | ТП | ТП-584 | 6 (6.3) | 11,11 2021.08.14 | 17,16 2021.08.14 | П | 6.08 | ТП-584 СШ1 | 0 | ВРУ 1,2,3- мкд 16; мкд 19. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
18 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | ТП | ТП-591 | 6 (6.3) | 09,45 2021.09.10 | 16,00 2021.09.10 | П | 6.25 | ТП-591 СШ2 | 0 | ТЦ "Крым" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146 |  |  |  |  | 1
19 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | ТП | ТП-598 | 6 (6.3) | 09,00 2021.09.14 | 15,00 2021.09.14 | П | 6 | ТП-598 СШ1 СШ2 | 0 | ВРУ 1,2 - мкд 19; мкд 20. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
20 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | ТП | ТП-20 | 10 (10.5) | 10,30 2021.10.10 | 16,00 2021.10.10 | П | 5.5 | ТП-20 СШ2 | 0 | Ввод 2- мкд 8. Ввод 1.2; 1.4; 2.2; 2.4; 3.2; 3.4 - мкд 50. Ввод 2; 4; 6 -мкд 54. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
21 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | ТП | ТП-3224 | 10 (10.5) | 08,40 2021.11.10 | 15,00 2021.11.10 | П | 6.333 | ТП-3224 СШ2 | 0 | ЛНС, КНС. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
22 | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальная сетевая компания" Электросиловой участок | ТП | ТП-19 | 10 (10.5) | 09,10 2021.12.15 | 14,10 2021.12.15 | П | 5 | ТП 19 СШ2 | 0 | Ввод 2;4;6;8. мкд 56 ШУВ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь