ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Допуск в эксплуатацию прибора учета

Круг заявителей: Собственник энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета, а в отношении коллективного (общедомового) прибора учета, установленного в многоквартирном доме, - исполнитель коммунальных услуг.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: безвозмездно

Условия оказания услуги (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «Коммунальная сетевая компания» и договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), расчеты за электрическую энергию по которому будут осуществляться с использованием установленного и подлежащего допуску в эксплуатацию прибора учета с гарантирующим поставщиком(энергосбытовой, энергоснабжающей организацией), с которым в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)) заключен договор.

Результат оказания услуги (процесса): Допуск в эксплуатацию прибора учета

Общий срок оказания услуги (процесса): Допуск установленного прибора учета в эксплуатацию должен быть осуществлен не позднее месяца, следующего за датой его установки

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача письменной заявки на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета заявителя | В заявке должны быть указаны: реквизиты заявителя; место нахождения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых установлен прибор учета, допуск в эксплуатацию которого планируется осуществить; номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен указанным собственником); предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления заявки; контактные данные, включая номер телефона; метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии). | Заявка может быть направлена письмом с описью вложения, представляется лично или через уполномоченного представителя в офис обслуживания потребителей ООО «Коммунальная сетевая компания» (далее-Сетевая организация) по адресу: г. Нижний Новгород, Южный бульвар, д.9 |  | П.152 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 2 | Рассмотрение сетевой организацией предложенных заявителем даты и времени проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию | Рассмотрение сетевой организацией предложенных заявителем даты и времени проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию и в случае невозможности исполнения заявки в указанный заявителем срок согласование с заявителем иных даты и времени проведения процедуры допуска в эксплуатацию установленного прибора учета. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) или сетевая организация в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки или со дня согласования новой даты осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета, уведомляет в письменной форме способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления, лиц, которые принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке. | В офисе Сетевой организации | Предложение о новых дате и времени осуществления работ должно быть направлено заявителю не позднее чем через 7 рабочих дней со дня получения его заявки, а предложенная новая дата осуществления работ не может быть позднее чем через 15 рабочих дней со дня получения заявки. | П. 153 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 3. | Техническая проверка прибора учета | В ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат место установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям настоящего раздела в части его метрологических характеристик. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке также подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета. Подлежит установке контрольная одноразовая номерная пломба и (или) знаки визуального контроля. | На месте установки прибора учета | Не позднее 15 рабочих дней с момента подачи заявки заявителем. | П.154. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 4. | Составление Акта допуска прибора учета в эксплуатацию | Составляется акт допуска прибора учета в эксплуатацию, в котором указываются все сведения в соответствии с требованиями п. 154 Постановления Правительства №442. | В офисе Сетевой организации | Не более 2 рабочих дней | П.154 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 5. | Направление копии акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. | Лицо, составившее акт допуска прибора учета в эксплуатацию, обязано направить копии такого акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. | Письмом с описью вложения, вручается в офис обслуживания потребителей ООО «Коммунальная сетевая компания» по адресу: г. Нижний Новгород, Южный бульвар, д.9 | В течение 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры | П. 154 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |