ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Проверка, в том числе снятие показаний, прибора учета перед его демонтажом для ремонта, поверки или замены

Круг заявителей: Собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), имеющий намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета, ранее установленный в отношении таких энергопринимающих устройств.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: безвозмездно.

Условия оказания услуги (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «Коммунальная сетевая компания», наличие прибора учета электрической энергии.

Результат оказания услуги (процесса): снятие показаний, прибора учета.

Общий срок оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление заявки собственником прибора учета о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа | Письменную заявку о необходимости снятия показаний существующего прибора учета (далее в настоящем пункте - заявка), осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа необходимо направить в адрес одной из следующих организаций: гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация), с которым в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)) заключен договор энергоснабжения, по условиям которого расчеты за электрическую энергию осуществляются с использованием прибора учета, демонтаж которого планируется осуществить, - кроме случаев, когда его условиями определено, что заявка подается в указанную ниже сетевую организацию; сетевая организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства или эксплуатирующая бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, к которым непосредственно или опосредованно присоединены энергопринимающие устройства (объекты по производству электрической энергии (мощности)) указанного собственника, в отношении которых установлен планируемый к демонтажу прибор учета. Заявка должна содержать сведения, указанные в абзацах пятом - седьмом и девятом пункта 153 указанного Постановления Правительства, а также предлагаемые дату и время осуществления указанных в заявке действий, но не ранее 7 рабочих дней со дня ее направления. | Заявка может быть направлена письмом с описью вложения, представлен в офис обслуживания потребителей ООО «Коммунальная сетевая компания» (далее-Сетевая организация) по адресу: г. Нижний Новгород, Южный бульвар, д.9 |  | П.149 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 2. | Направление заявки Гарантирующим поставщиком в адрес Сетевой организации | Гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) направляет ее в сетевую организацию, владеющую на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства или эксплуатирующую бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, к которым непосредственно или опосредованно присоединены энергопринимающие устройства (объекты по производству электрической энергии (мощности)) указанного собственника, | Способом, позволяющим подтвердить факт получения указанной заявки. | В течение 1 рабочего дня со дня получения заявки | П.149 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 3. | Уведомление гарантирующего поставщика | Сетевая организация уведомляет гарантирующего поставщика (энергосбытовую, энергоснабжающую организацию), с которым указанным собственником заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), по условиям которого расчеты за электрическую энергию осуществляются с использованием планируемого к демонтажу прибора учета. | Способом, позволяющим подтвердить получение указанного уведомления | В течение 1 рабочего дня со дня получения заявки | П.П.175, 176. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 4. | Рассмотрение и согласование предложенных в заявке даты и времени | Сетевая организация рассматривает и согласовывает предложенные в заявке дату и время снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем, а в случае невозможности исполнения такой заявки в предложенный в ней срок обязана согласовать с собственником иные дату и время снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем, а также уведомить, о согласованных дате и времени гарантирующего поставщика (энергосбытовую, энергоснабжающую организацию), который может принять участие в процедуре снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем. При этом предложенная сетевой организацией новая дата осуществления работ не может быть позднее чем через 3 рабочих дня с даты, предложенной в заявке. | Способом, позволяющим подтвердить факт получения | В течение 5 рабочих дней со дня получения от собственника энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)) или от гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) заявки | П.149 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 5. | Снятие показаний прибора учета, осмотр состояния прибора учета и схемы его подключения. | В согласованные дату и время сетевая организация осуществляет снятие показаний прибора учета, осмотр состояния прибора учета и схемы его подключения. | На месте установки прибора учета |  | П.149 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 6. | Составление и подписание акта проверки | Показания прибора учета, состояние демонтируемого прибора учета и схемы его подключения на дату проведения указанных действий фиксируются сетевой организацией в акте проверки, который должен быть подписан сетевой организацией, собственником энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), а также гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) в случае его участия. Сетевая организация обязана передать лицам, подписавшим акт проверки, по одному экземпляру такого акта. | В офисе сетевой организации | В течение 1 рабочего дня со дня составления акта проверки | П.149 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 7. | Снятие показаний прибора учета, планируемого к демонтажу собственником самостоятельно | В случае если ни сетевая организация, ни гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) не явились в согласованные дату и время для снятия показаний прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения перед демонтажем, то собственник энергопринимающих устройств снимает показания прибора учета, планируемого к демонтажу, и направляет их в адрес лиц, которым была подана заявка. | На месте установки прибора учета |  | П.149 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |