ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Снятие контрольных показаний приборов учета

Круг заявителей: физические и юридические лица, чьи энергопринимающие устройства присоединены к сетям ООО «Коммунальная сетевая компания» и являющиеся стороной по договору энергоснабжения.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: безвозмездно

Условия оказания услуги (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «Коммунальная сетевая компания» (далее-сетевая организация), заключенного договора электроснабжения и введенного в эксплуатацию прибора учета электрической энергии.

Результат оказания услуги (процесса): получение информации о показаниях приборов учета.

Общий срок оказания услуги (процесса): в соответствии с утвержденным планом-графиком.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление плана-графика проведения контрольного снятия показаний | Такой план-график сетевая организация составляет в отношении точек поставки потребителей (производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках), энергопринимающие устройства (объекты по производству электрической энергии (мощности)) которых присоединены, в том числе опосредованно, к объектам электросетевого хозяйства такой сетевой организации. План-график доводится до сведения гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) в отношении тех точек поставки потребителей, обслуживание которых осуществляет такой гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация). | План-график составляется и утверждается специалистами ООО «Коммунальная сетевая компания» (далее-Сетевая организация) по адресу: г. Нижний Новгород, Южный бульвар, д.9 | Составляется ежегодно, проверка правильности снятия показания расчетных приборов учета осуществляется сетевой организацией не чаще 1 раза в месяц | П. 169 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 2 | Допуск к узлу учета электроэнергии | В случае если для проведения контрольного снятия показаний сетевой организации требуется допуск к энергопринимающим устройствам (энергетическим установкам, объектам электросетевого хозяйства), в границах которых установлен расчетный прибор учета, то сетевая организация за 5 рабочих дней до планируемой даты его проведения направляет их собственнику уведомление о необходимости обеспечения допуска, содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний, указанные в плане-графике проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях недопуска. В случае недопуска сетевой организации к приборам учета в указанные в уведомлении дату и время сетевая организация составляет акт о недопуске к приборам учета, в котором указывает дату и время, когда произошел факт недопуска и иные сведения, предусмотренные п.170 Постановления Правительства |  |  | П. 170 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 и 06.05.2011 №354 |
| 3. | Осмотр узла учета потребителя перед снятием контрольных показаний прибора учета | Проверка наличия и целостности пломб сетевой организации и госповерителя на приборах учета Проверка правильности вращения счетного механизма или наличия мерцания индикатора. Проверка целостности кожуха электросчетчика. Проверка целостности электропроводки к счетчику. | Визуально | В день проведения снятия контрольных показаний приборов учета | П. 170 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 и 06.05.2011 №354 |
| 4. | Проведение снятия контрольных показаний приборов учета, оформление акта контрольного снятия показаний и передача его заинтересованным сторонам | Результаты контрольного снятия показаний сетевая организация оформляет актом контрольного снятия показаний, который подписывается сетевой организацией, а гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) и потребителем (производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке) - в случае их присутствия. Акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, участвовавших в проведении контрольного снятия показаний. В случае, когда для проведения контрольного снятия показаний не требуется допуск к энергопринимающим устройствам (объектам по производству электрической энергии (мощности)) и такое контрольное снятие показаний проводилось в отсутствие потребителя (производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке), акт контрольного снятия показаний подписывается сетевой организацией, а также гарантирующим поставщиком (энергосбытовой энергоснабжающей организацией) в случае его присутствия. | Письменно. по месту нахождения приборов учета и дальнейшее оформление в офисе сетевой организации | В день проведения снятия контрольных показаний приборов учета | П. 171 |
|  | Передача оформленного акта гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) | Сетевая организация передает копии актов контрольного снятия показаний. | Письмом с описью вложения, переданы уполномоченным представителям в ООО «Коммунальная сетевая компания» (далее-Сетевая организация) по адресу: г. Нижний Новгород, Южный бульвар, д.9 | в течение 3 рабочих дней после их составления |  |